## Sheet1
Question Type | Question | Option1 | Option2 | Option3 | Option4 | Option5 | Correct Answer | Default Marks | Default Time To Solve | Topic ID | Difficulty Level | Hint | Solution
MSA | हाय-पास फिल्टरमध्ये, खालीलपैकी कोणती वारंवारता आउटपुटमधून जास्त प्रमाणात जाते? </br> </br> In a high-pass filter, which of the following frequencies passes through the output to a greater extent? | कमी वारंवारता </br> Low frequency | उच्च वारंवारता </br> High frequency | मध्यम वारंवारता </br> Medium frequency | सर्व वारंवारता समान प्रमाणात </br> All frequencies equally | कोणतीही वारंवारता जात नाही </br> No frequency is passing. | 2 | 2 | 45 | 249 | MEDIUM | NA | NA
MSA | आदर्श विद्युतधारा स्रोताचा अंतर्गत प्रतिरोध किती असतो? </br> </br> What is the internal resistance of an ideal current source? | शून्य </br> Zero | अनंत </br> Infinity | 1 ओहम </br> 1 ohm | सर्किट प्रतिरोधावर अवलंबून </br> Depending on the circuit resistance | व्होल्टेजवर अवलंबून </br> Depending on voltage | 2 | 2 | 45 | 249 | VERYEASY | NA | NA
MSA | आदर्श व्होल्टेज स्रोताचा अंतर्गत प्रतिरोध किती असतो? </br> </br> What is the internal resistance of an ideal voltage source? | शून्य </br> Zero | अनंत </br> Infinity | 1 ओहम </br> 1 ohm | लोड प्रतिरोधावर अवलंबून </br> Depending on the load resistance | विद्युतप्रवाहावर अवलंबून </br> Depending on the current | 1 | 2 | 45 | 249 | VERYEASY | NA | NA
MSA | थेवेनिनचे प्रमेय सांगते की, कोणताही रेखीय परिपथ एका _______ सह बदलला जाऊ शकतो. </br> </br> Thevenin's theorem states that any linear circuit can be replaced with a _______. | विद्युतधारा स्रोत आणि समांतर प्रतिरोध </br> Current source and parallel resistance | व्होल्टेज स्रोत आणि series मध्ये जोडलेला प्रतिरोध </br> Voltage source and resistance connected in series | व्होल्टेज स्रोत आणि समांतर प्रतिरोध </br> Voltage source and parallel resistance | विद्युतधारा स्रोत आणि series मध्ये जोडलेला प्रतिरोध </br> Current source and resistance connected in series | कॅपेसिटर आणि इंडक्टर </br> Capacitors and inductors | 2 | 2 | 45 | 249 | MEDIUM | NA | NA
MSA | नॉर्टनचे प्रमेय सांगते की, कोणताही रेखीय परिपथ एका _______ सह बदलला जाऊ शकतो. </br> </br> Norton's theorem states that any linear circuit can be replaced with a _______. | व्होल्टेज स्रोत आणि series मध्ये जोडलेला प्रतिरोध </br> Voltage source and resistance connected in series | विद्युतधारा स्रोत आणि समांतर प्रतिरोध </br> Current source and parallel resistance | विद्युतधारा स्रोत आणि series मध्ये जोडलेला प्रतिरोध </br> Current source and resistance connected in series | व्होल्टेज स्रोत आणि समांतर प्रतिरोध </br> Voltage source and parallel resistance | कॅपेसिटर आणि रेझिस्टर </br> Capacitors and resistors | 2 | 2 | 45 | 249 | VERYEASY | NA | NA
MSA | सुपरपोझिशन प्रमेय वापरताना, एका वेळी एक _____ विचारात घेतला जातो. </br> </br> When using the superposition theorem, one _____ is considered at a time. | स्रोत </br> Source | प्रतिरोध </br> Resistance | नोड </br> Node | लूप </br> Loop | सर्व स्रोत एकाच वेळी </br> All sources at once | 1 | 2 | 45 | 249 | VERYEASY | NA | NA
MSA | जेव्हा लोड प्रतिरोध स्त्रोताच्या अंतर्गत प्रतिरोधाच्या बरोबरीचा असतो, तेव्हा लोडमध्ये कमाल शक्ती स्थानांतरण होते. याला काय म्हणतात? </br> </br> When the load resistance is equal to the internal resistance of the source, maximum power is transferred to the load. What is this called? | ओहमचा नियम </br> Ohm's law | किर्चहॉफचा नियम </br> Kirchhoff's law | कमाल शक्ती स्थानांतरण प्रमेय </br> Maximum Power Transfer Theorem | सेन्सीव्ह पॉवर प्रमेय </br> Sensitive Power Theorem | मिलमनचे प्रमेय </br> Millman's theorem | 3 | 2 | 45 | 249 | MEDIUM | NA | NA
MSA | तीन-फेज परिपथामध्ये, लाइन व्होल्टेज आणि फेज व्होल्टेज यांच्यातील संबंध स्टार कनेक्शनसाठी काय असतो? </br> </br> In a three-phase circuit, what is the relationship between line voltage and phase voltage for star connection? | V_line = V_phase </br> V_line = V_phase | V_line = √3 * V_phase </br> V_line = √3 * V_phase | V_line = 3 * V_phase </br> V_line = 3 * V_phase | V_line = V_phase / √3 </br> V_line = V_phase / √3 | V_line = V_phase / 3 </br> V_line = V_phase / 3 | 2 | 2 | 45 | 249 | VERYEASY | NA | NA
MSA | ऑटो-ट्रान्सफॉर्मरमध्ये, पॉवर ट्रान्सफर दोन प्रकारे होते: कंडक्शन आणि? </br> </br> In an auto-transformer, power transfer occurs in two ways: conduction and? | विकिरण </br> Radiation | प्रेरण </br> Induction | इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन </br> Electromagnetic induction | कन्व्हेक्शन </br> Convection | रेझोनन्स </br> Resonance | 3 | 2 | 45 | 249 | VERYEASY | NA | NA
MSA | ऑटो-ट्रान्सफॉर्मरचा मुख्य फायदा काय आहे? </br> </br> What is the main advantage of an auto-transformer? | स्वत:ची किंमत जास्त </br> Self-worth is high. | समान kVA साठी आकार लहान </br> Smaller size for the same kVA | प्राथमिक आणि दुय्यम वेगळे नसतात </br> Primary and secondary are not separate. | शॉर्ट सर्किट प्रवाह जास्त </br> Short circuit current is high | व्होल्टेज रेग्युलेशन खराब </br> Poor voltage regulation | 2 | 2 | 45 | 249 | MEDIUM | NA | NA
MSA | विद्युतयांत्रिक उर्जा रूपांतरणामध्ये, उर्जा अखंड्यतेच्या तत्त्वानुसार: </br> </br> In electromechanical energy conversion, according to the principle of energy integrity: | यांत्रिक उर्जा = विद्युत उर्जा </br> Mechanical energy = electrical energy | यांत्रिक उर्जा + नुकसान = विद्युत उर्जा </br> Mechanical energy + loss = electrical energy | विद्युत उर्जा = शून्य </br> Electric energy = zero | नुकसान = शून्य </br> Damage = zero | वरपैकी नाही </br> None of the above | 2 | 2 | 45 | 249 | VERYEASY | NA | NA
MSA | DC जनरेटरचे वर्गीकरण कोणाच्या आधारे केले जाते? </br> </br> On what basis are DC generators classified? | आर्मेचर वाइंडिंग </br> Armature winding | फील्ड वाइंडिंग उत्तेजनाच्या पद्धतीने </br> By the method of field winding excitation | रोटरचा आकार </br> Rotor size | कम्युटेटरची संख्या </br> Number of commutators | ब्रशेसचा प्रकार </br> Type of brushes | 2 | 2 | 45 | 249 | VERYEASY | NA | NA
MSA | शंट जनरेटरचे वैशिष्ट्य काय आहे? </br> </br> What is the characteristic of a shunt generator? | फील्ड करंट आर्मेचर करंटवर अवलंबून असतो </br> The field current depends on the armature current. | टर्मिनल व्होल्टेजमध्ये भार वाढल्यास लक्षणीय घट होते </br> There is a significant decrease in terminal voltage as the load increases. | भार वाढल्यास टर्मिनल व्होल्टेज वाढते </br> Terminal voltage increases as load increases. | त्याचा व्होल्टेज रेग्युलेशन उत्कृष्ट असतो </br> Its voltage regulation is excellent. | फील्ड रेझिस्टन्स कमी असते </br> Field resistance is low. | 2 | 2 | 45 | 249 | MEDIUM | NA | NA
MSA | DC जनरेटरमध्ये, आर्मेचर प्रतिक्रिया मुळे काय होते? </br> </br> In a DC generator, what happens due to armature reaction? | कम्युटेशन सुधारते </br> Improves commutation | मुख्य फील्ड फ्लक्स दुर्बल होते आणि निरपेक्ष तटवीर शिफ्ट होतो </br> The main field flux weakens and the absolute boundary shifts. | ब्रशेसचे आयुष्य वाढते </br> Increases the life of brushes | व्होल्टेज रेग्युलेशन सुधारते </br> Improves voltage regulation | कोर लॉस कमी होते </br> Core loss is reduced. | 2 | 2 | 45 | 249 | VERYEASY | NA | NA
MSA | DC मोटरची गती नियंत्रित करण्याची सर्वात सामान्य पद्धत कोणती आहे? </br> </br> What is the most common method of controlling the speed of a DC motor? | आर्मेचर रेझिस्टन्स नियंत्रण </br> Armature resistance control | फील्ड फ्लक्स नियंत्रण (फील्ड वीकनिंग) </br> Field Flux Control (Field Weakening) | लाइन व्होल्टेज नियंत्रण </br> Line voltage control | ब्रशेसची स्थिती बदलणे </br> Changing the position of the brushes | पॉलची संख्या बदलणे </br> Changing Paul's number | 2 | 2 | 45 | 249 | VERYEASY | NA | NA
MSA | DC मोटर सुरू करताना, आर्मेचर सर्किटमध्ये बाह्य रेझिस्टन्स का जोडला जातो? </br> </br> When starting a DC motor, why is an external resistance added to the armature circuit? | गती वाढवण्यासाठी </br> To speed up | सुरुवातीचा मोठा प्रवाह मर्यादित करण्यासाठी </br> To limit the initial large current | फील्ड फ्लक्स वाढवण्यासाठी </br> To increase the field flux | कम्युटेशन सुधारण्यासाठी </br> To improve commutation | ब्रशेसचे आयुष्य वाढवण्यासाठी </br> To extend the life of brushes | 2 | 2 | 45 | 249 | MEDIUM | NA | NA
MSA | मेटल हॅलाइड दिवा कोणत्या प्रकारचा प्रकाश स्रोत आहे? </br> </br> What type of light source is a metal halide lamp? | उष्णता प्रकाश स्रोत </br> Heat light source | वायू-विसर्जन प्रकाश स्रोत </br> Gas-discharge light source | ठोस-स्थिती प्रकाश स्रोत </br> Solid-state light source | लेसर प्रकाश स्रोत </br> Laser light source | इलेक्ट्रोलुमिनिसेंट </br> Electroluminescent | 2 | 2 | 45 | 249 | VERYEASY | NA | NA
MSA | मेटल हॅलाइड लॅम्प्सचा सामान्यतः कोठे वापर केला जातो? </br> </br> Where are metal halide lamps commonly used? | घरगुती प्रकाशयोजना </br> Home lighting | मोठ्या क्षेत्राची प्रकाशयोजना (उदा. स्टेडियम, कारखाने) </br> Large area lighting (e.g. stadiums, factories) | आणीबाणी प्रकाशयोजना </br> Emergency lighting | बॅटरी-operated दिवे </br> Battery-operated lights | वाचनदिवे </br> Reading lights | 2 | 2 | 45 | 249 | VERYEASY | NA | NA
MSA | फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइटमध्ये, अदृश्य अल्ट्राव्हायोलेट किरणांचे दृश्यमान प्रकाशात रूपांतर कोणामुळे होते? </br> </br> In fluorescent tube lights, what causes the conversion of invisible ultraviolet rays into visible light? | टंगस्टन फिलामेंट </br> Tungsten filament | ट्यूबच्या आतील भागावरील फॉस्फर कोटिंग </br> Phosphor coating on the inside of the tube | पारा वाफ </br> Mercury vapor | इलेक्ट्रोड </br> electrode | बलास्ट </br> Ballast | 2 | 2 | 45 | 249 | MEDIUM | NA | NA
MSA | फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेली उच्च व्होल्टेज कोण तयार करते? </br> </br> Who produces the high voltage needed to start a fluorescent tube light? | स्टार्टर </br> Starter | बलास्ट </br> Ballast | ट्यूब </br> Tube | इलेक्ट्रोड </br> electrode | फॉस्फर </br> Phosphorus | 2 | 2 | 45 | 249 | VERYEASY | NA | NA
MSA | कॉम्पॅक्ट फ्लोरोसेंट लॅम्प (CFL) चे पूर्ण रूप काय आहे? </br> </br> What is the full form of Compact Fluorescent Lamp (CFL)? | Compact Filament Lamp </br> Compact Filament Lamp | Compact Fluorescent Lamp </br> Compact Fluorescent Lamp | Compact Field Light </br> Compact Field Light | Carbon Filament Light </br> Carbon Filament Light | Compact Flash Lamp </br> Compact Flash Lamp | 2 | 2 | 45 | 249 | VERYEASY | NA | NA
MSA | CFL मध्ये असलेला पदार्थ कोणता? </br> </br> What is the material in CFL? | ऑक्सिजन </br> Oxygen | पारा (Mercury) वाफ </br> Mercury vapor | सोडियम </br> Sodium | आर्गॉन </br> Argon | नायट्रोजन </br> Nitrogen | 2 | 2 | 45 | 249 | MEDIUM | NA | NA
MSA | CFL च्या तुलनेत LED चा काय फायदा आहे? </br> </br> What is the advantage of LED compared to CFL? | पारा नसल्यामुळे पर्यावरणास अनुकूल </br> Environmentally friendly due to the absence of mercury | उष्ण प्रकाश देतो </br> Gives warm light | लवकर चालू होतो </br> Starts early. | रंग प्रस्तुतीकरण खराब आहे </br> Color rendering is poor. | कमी आयुर्मान </br> Low life expectancy | 1 | 2 | 45 | 249 | VERYEASY | NA | NA
MSA | भारतातील 'इनर्जी इफिशियन्सी लेबलिंग' कार्यक्रम कोण्या संस्थेद्वारे चालवला जातो? </br> </br> Which organization runs the 'Energy Efficiency Labeling' program in India? | महाऊर्जा (MEDA) </br> Energy (MEDA) | ऊर्जा कार्यक्षमता ब्युरो (BEE) </br> Bureau of Energy Efficiency (BEE) | MSEDCL </br> MSEDCL | भारत सरकारे </br> Governments of India | पर्यावरण मंत्रालय </br> Ministry of Environment | 2 | 2 | 45 | 249 | MEDIUM | NA | NA
MSA | पंपचे 'ऑपरेटिंग पॉइंट' कोणत्या वक्रांच्या छेदनबिंदूवर निश्चित होते? </br> </br> The 'operating point' of a pump is determined at the intersection of which curves? | कार्यक्षमता वक्र आणि दाब वक्र </br> Efficiency curve and pressure curve | पंप वक्र आणि सिस्टीम वक्र </br> Pump curve and system curve | शक्ती वक्र आणि कार्यक्षमता वक्र </br> Power curve and efficiency curve | प्रवाह दर वक्र आणि शक्ती वक्र </br> Flow rate curve and power curve | वेग वक्र आणि दाब वक्र </br> Velocity curve and pressure curve | 2 | 2 | 45 | 249 | VERYEASY | NA | NA
MSA | पंपची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी कोणते उपाय योग्य आहेत? </br> </br> What measures are appropriate to improve pump efficiency? | अधिक मोटर वापरणे </br> Using more motor | योग्य पंप निवड, योग्य पाइपिंग, नियमित देखभाल </br> Proper pump selection, proper piping, regular maintenance | पंपाचा वेग वाढवणे </br> Increasing the pump speed | पंप लहान करणे </br> Pump downsize | पंपाचे आवरण बदलणे </br> Replacing the pump casing | 2 | 2 | 45 | 249 | VERYEASY | NA | NA
MSA | पंपिंग सिस्टीममध्ये ऊर्जा बचत करण्याचा सर्वात चांगला मार्ग कोणता आहे? </br> </br> What is the best way to save energy in a pumping system? | पंप सतत चालू ठेवणे </br> Keeping the pump running continuously | वापरानुसार पंपचा वेग नियंत्रित करणे </br> Controlling pump speed according to usage | मोठ्या मोटरचा वापर करणे </br> Using a large motor | लहान पंप वापरणे </br> Using a small pump | पंप बंद ठेवणे </br> Shutting off the pump | 2 | 2 | 45 | 249 | VERYEASY | NA | NA
MSA | प्रवाह नियंत्रणाची सर्वात ऊर्जा कार्यक्षम पद्धत कोणती आहे? </br> </br> What is the most energy efficient method of flow control? | डिस्चार्ज वाल्व बंद करणे </br> Closing the discharge valve | बायपास लाइन वापरणे </br> Using a bypass line | VFD (व्हेरिएबल फ्रिक्वेन्सी ड्राइव्ह) वापरून मोटरचा वेग बदलणे </br> Changing Motor Speed ​​Using VFD (Variable Frequency Drive) | ओन/ऑफ नियंत्रण </br> ON/OFF control | इनलेट व्होर्टेक्स नियंत्रण </br> Inlet vortex control | 3 | 2 | 45 | 249 | MEDIUM | NA | NA
MSA | VFD चे पूर्ण रूप काय आहे? </br> </br> What is the full form of VFD? | Variable Flow Device </br> Variable Flow Device | Variable Frequency Drive </br> Variable Frequency Drive | Variable Fluid Dynamics </br> Variable Fluid Dynamics | Velocity Frequency Drive </br> Velocity Frequency Drive | Variable Force Drive </br> Variable Force Drive | 2 | 2 | 45 | 249 | VERYEASY | NA | NA
MSA | बॉयलर फीड वॉटर पंपमध्ये ऊर्जा बचत करण्यासाठी कोणता उपाय योग्य आहे? </br> </br> Which solution is suitable for saving energy in boiler feed water pump? | पंप सतत कमी वेगात चालविणे </br> Running the pump continuously at low speed | बॉयलरची मागणी लक्षात घेऊन पंपचे नियंत्रण करणे </br> Controlling the pump based on boiler demand | पंप अधिक वेळ चालू ठेवणे </br> Keeping the pump running longer | पंप बंद ठेवणे </br> Shutting off the pump | पंपची कार्यक्षमता विचारात न घेता चालविणे </br> Operating the pump without considering its efficiency | 2 | 2 | 45 | 249 | MEDIUM | NA | NA
MSA | बॉयलर फीड पंप सामान्यतः कोणता प्रकारचा असतो? </br> </br> What type of boiler feed pump is usually used? | प्रोपेलर पंप </br> Propeller pump | उच्च दाबासाठी मल्टी-स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप </br> Multi-stage centrifugal pump for high pressure | सबमर्सिबल पंप </br> Submersible pump | जेट पंप </br> Jet pump | सिंगल स्टेज पंप </br> Single stage pump | 2 | 2 | 45 | 249 | VERYEASY | NA | NA
MSA | लिफ्ट इरिगेशन स्कीममध्ये कोणत्या प्रकारचे पंप सामान्यतः वापरले जातात? </br> </br> What types of pumps are commonly used in lift irrigation schemes? | लहान केंद्रोन्मुख पंप </br> Small centrifugal pump | मोठ्या केंद्रोन्मुख पंप किंवा प्रोपेलर पंप </br> Large centrifugal pumps or propeller pumps | हँड पंप </br> Hand pump | डायाफ्राम पंप </br> Diaphragm pump | वॉशर पंप </br> Washer pump | 2 | 2 | 45 | 249 | VERYEASY | NA | NA
MSA | यूपीएस चे मुख्य कार्य काय आहे? </br> </br> What is the main function of a UPS? | वीज पुरवठा बंद करणे </br> Turning off the power supply | वीज पुरवठा बंद झाल्यावर तात्काळ बॅकअप पुरवणे </br> Providing immediate backup in case of power outage | वीज पुरवठ्याची वारंवारता बदलणे </br> Changing the frequency of the power supply | वीज वाचवणे </br> Saving electricity | व्होल्टेज वाढवणे </br> Increasing voltage | 2 | 2 | 45 | 249 | VERYEASY | NA | NA
MSA | ऑनलाइन यूपीएस मध्ये, इन्व्हर्टर कोणत्या स्थितीत कार्यरत असतो? </br> </br> In an online UPS, in what state does the inverter operate? | फक्त मेन्स बंद झाल्यावर </br> Only when the mains is turned off. | नेहमी (सतत) </br> Always (constantly) | फक्त बॅटरी चार्ज करताना </br> Only when charging the battery | फक्त बायपास मोडमध्ये </br> Only in bypass mode | कधीही नाही </br> Never | 2 | 2 | 45 | 249 | MEDIUM | NA | NA
MSA | ऑफलाइन/स्टँडबाय यूपीएस मध्ये, इन्व्हर्टर कोणत्या स्थितीत कार्यरत असतो? </br> </br> In an offline/standby UPS, in what state does the inverter operate? | नेहमी </br> Always | फक्त मेन्स बंद झाल्यावर </br> Only when the mains is turned off. | फक्त बॅटरी चार्ज करताना </br> Only when charging the battery | फक्त बायपास मोडमध्ये </br> Only in bypass mode | कधीही नाही </br> Never | 2 | 2 | 45 | 249 | VERYEASY | NA | NA
MSA | लाइन इंटरॅक्टिव्ह यूपीएस चे वैशिष्ट्य काय आहे? </br> </br> What is the feature of Line Interactive UPS? | इन्व्हर्टर नेहमी चालू असतो </br> The inverter is always on. | ऑटोट्रान्सफॉर्मरद्वारे इनपुट व्होल्टेज समायोजित करते </br> Adjusts the input voltage through an autotransformer | बॅटरी नसतात </br> No batteries. | बाह्य इंजिन जनरेटरसह कार्य करत नाही </br> Outboard engine does not work with generator | फक्त DC आउटपुट देते </br> Only gives DC output. | 2 | 2 | 45 | 249 | MEDIUM | NA | NA
MSA | यूपीएस च्या आउटपुट वेव्हफॉर्मचे कोणते प्रकार सर्वात सामान्यतः वापरले जातात? </br> </br> What types of UPS output waveforms are most commonly used? | स्क्वेअर वेव्ह </br> Square wave | साइन वेव्ह (सर्वोत्तम), मॉडिफाइड साइन वेव्ह </br> Sine Wave (Best), Modified Sine Wave | ट्रायंगुलर वेव्ह </br> Triangular Wave | सॉटूथ वेव्ह </br> Sawtooth Wave | पल्स वेव्ह </br> Pulse wave | 2 | 2 | 45 | 249 | VERYEASY | NA | NA
MSA | यूपीएस ची 'बॅकअप वेळ' मुख्यत्वे कोणावर अवलंबून असते? </br> </br> What does the 'backup time' of a UPS mainly depend on? | इनपुट व्होल्टेज </br> Input voltage | बॅटरीची क्षमता (Ah) आणि लोड (W) </br> Battery capacity (Ah) and load (W) | यूपीएसचे वजन </br> UPS weight | यूपीएसचा रंग </br> UPS color | बॅटरीची संख्या </br> Number of batteries | 2 | 2 | 45 | 249 | VERYEASY | NA | NA
MSA | यूपीएस सिस्टीमसाठी बॅटरी सेलचे नाममात्र व्होल्टेज सामान्यतः किती असते? </br> </br> What is the nominal voltage of a battery cell typically for a UPS system? | 1.2 V </br> 1.2 V | 2 V </br> 2 V | 6 V </br> 6 V | 24 V </br> 24 V | 48 V </br> 48 V | 2 | 2 | 45 | 249 | VERYEASY | NA | NA
MSA | लीड-ॲसिड बॅटरीमध्ये इलेक्ट्रोलाईट म्हणून काय वापरले जाते? </br> </br> What is used as electrolyte in lead-acid batteries? | आसुत जल </br> Distilled water | सल्फ्यूरिक आम्ल </br> Sulfuric acid | हायड्रोक्लोरिक आम्ल </br> Hydrochloric acid | सोडियम हायड्रॉक्साईड </br> Sodium hydroxide | पोटॅशियम नायट्रेट </br> Potassium nitrate | 2 | 2 | 45 | 249 | MEDIUM | NA | NA
MSA | ECBC चे पूर्ण रूप काय आहे? </br> </br> What is the full form of ECBC? | Energy Conservation Building Code </br> Energy Conservation Building Code | Energy Conservation Building Code </br> Energy Conservation Building Code | Electrical Conservation Building Code </br> Electrical Conservation Building Code | Energy Consumption Building Code </br> Energy Consumption Building Code | Environment Conservation Building Code </br> Environment Conservation Building Code | 2 | 2 | 45 | 249 | MEDIUM | NA | NA
MSA | ECBC चा मुख्य उद्देश काय आहे? </br> </br> What is the main purpose of ECBC? | इमारतींची किंमत वाढवणे </br> Increasing the price of buildings | नवीन इमारतींची ऊर्जा कार्यक्षमता सुधारणे </br> Improving the energy efficiency of new buildings | इमारतींचा आकार कमी करणे </br> Reducing the size of buildings | इमारती रंगवणे </br> Painting buildings | इमारती कोसळू न देणे </br> Preventing buildings from collapsing | 2 | 2 | 45 | 249 | VERYEASY | NA | NA
MSA | ECBC कोणत्या प्रकारच्या इमारतींवर लागू होते? </br> </br> What types of buildings does ECBC apply to? | केवळ घरांवर </br> Only on houses | कनेक्टेड लोड 100 kW पेक्षा जास्त किंवा क्षेत्रफळ 2000 m² पेक्षा जास्त असलेल्या व्यावसायिक इमारतींवर </br> On commercial buildings with a connected load exceeding 100 kW or an area exceeding 2000 m² | केवळ कारखान्यांवर </br> Only on factories | केवळ शाळांवर </br> Only on schools | सर्व इमारतींवर </br> On all buildings | 2 | 2 | 45 | 249 | MEDIUM | NA | NA
MSA | ECBC 2017 मध्ये इमारतींचे कोणते प्रकार ओळखले गेले आहेत? </br> </br> What types of buildings have been identified in ECBC 2017? | लहान आणि मोठ्या </br> Small and large | आवासीय आणि व्यावसायिक </br> Residential and commercial | जुन्या आणि नव्या </br> Old and new | उंच आणि छोट्या </br> Tall and short | काळ्या आणि पांढऱ्या </br> Black and white | 2 | 2 | 45 | 249 | VERYEASY | NA | NA
MSA | ECBC अनुरूप इमारतींमध्ये कोणते घटक समाविष्ट असतात? </br> </br> What elements are included in ECBC compliant buildings? | फक्त विंडोज </br> Windows only | बांधकाम साहित्य, प्रकाशयोजना, HVAC, विद्युत प्रणाली </br> Building materials, lighting, HVAC, electrical systems | फक्त छत </br> Only the roof | फक्त भिंती </br> Only walls | फक्त मजले </br> Only floors | 2 | 2 | 45 | 249 | VERYEASY | NA | NA
MSA | ECBC इमारतींचे ऊर्जा कार्यक्षमतेचे प्रमाणपत्र कोण देते? </br> </br> Who issues the ECBC building energy performance certificate? | महापौर </br> Mayor | BEE अधिकृत एजन्सी </br> BEE Authorized Agency | बांधकाम व्यावसायी </br> Construction professional | वीज दुकान </br> Electricity shop | ग्राहक </br> Customer | 2 | 2 | 45 | 249 | VERYEASY | NA | NA
MSA | ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणांमध्ये कोणती समाविष्ट आहे? </br> </br> What are the reforms in the energy sector? | वीज कंपन्या बंद करणे </br> Shutting down electricity companies | विजेचे उत्पादन, प्रसारण आणि वितरण वेगळे करणे (अनबंडलिंग) </br> Unbundling of electricity generation, transmission and distribution | वीज मोफत करणे </br> Making electricity free | वीज प्रकल्प बंद करणे </br> Shutting down power plants | वीज तारा काढून टाकणे </br> Removing power cords | 2 | 2 | 45 | 249 | MEDIUM | NA | NA
MSA | ओपन ॲक्सेस' म्हणजे काय? </br> </br> What is 'Open Access'? | इमारतीत प्रवेश </br> Building entrance | मोठे वीज वापरकर्त्यांना त्यांच्या आवडीच्या जनरेटरकडून वीज खरेदी करण्याची परवानगी </br> Large power users allowed to buy power from generators of their choice | वीज न देणे </br> Power outage | वीज चोरणे </br> Stealing electricity | वीज विकणे </br> Selling electricity | 2 | 2 | 45 | 249 | MEDIUM | NA | NA
MSA | सौर उर्जेचा वापर करून वीज निर्मिती कोणत्या प्रक्रियेद्वारे केली जाते? </br> </br> Through what process is electricity generated using solar energy? | फोटोव्होल्टेइक </br> Photovoltaic | कॉन्सन्ट्रेटेड सोलर पॉवर (CSP) </br> Concentrated Solar Power (CSP) | विंड टर्बाइन </br> Wind turbine | बायोगॅस </br> Biogas | जलविद्युत </br> Hydropower | 2 | 2 | 45 | 249 | VERYEASY | NA | NA
MSA | सौर तलाव (Solar Pond) कोणत्या तत्त्वावर कार्य करतो? </br> </br> On what principle does a solar pond work? | प्रकाश-विद्युत प्रभाव </br> Photoelectric effect | उष्णता साठवणूक आणि उष्णता प्रवाह नियंत्रण </br> Heat storage and heat flow control | रासायनिक अभिक्रिया </br> Chemical reactions | यांत्रिक ऊर्जेचे रूपांतर </br> Conversion of mechanical energy | चुंबकीय प्रेरण </br> Magnetic induction | 2 | 2 | 45 | 249 | MEDIUM | NA | NA
MSA | ऊर्जा साठवणुकीचे मुख्य प्रकार कोणते? </br> </br> What are the main types of energy storage? | फक्त रासायनिक </br> Only chemical | रासायनिक, यांत्रिक, विद्युतचुंबकीय, उष्णता </br> Chemical, mechanical, electromagnetic, heat | फक्त यांत्रिक </br> Only mechanical | फक्त विद्युतचुंबकीय </br> Electromagnetic only | फक्त उष्णता </br> Just heat | 2 | 2 | 45 | 249 | MEDIUM | NA | NA
MSA | लीड-ॲसिड बॅटरीची ऊर्जा साठवण कार्यक्षमता सामान्यतः किती असते? </br> </br> What is the typical energy storage efficiency of a lead-acid battery? | 50-60% </br> 50-60% | 70-85% </br> 70-85% | 90-95% </br> 90-95% | 40-50% </br> 40-50% | 95-100% </br> 95-100% | 2 | 2 | 45 | 249 | MEDIUM | NA | NA
MSA | लिथियम-आयन बॅटरीचा मुख्य फायदा काय? </br> </br> What is the main advantage of lithium-ion batteries? | जड आणि मोठ्या </br> Heavy and large | हलकी, उच्च ऊर्जा घनता, मेमरी इफेक्ट नाही </br> Lightweight, high energy density, no memory effect | कमी खर्च </br> Low cost | रखरखळीची गरज जास्त </br> The need for drought is greater. | फक्त सौर प्रकल्पांसाठी </br> Only for solar projects | 2 | 2 | 45 | 249 | MEDIUM | NA | NA
MSA | फ्लो बॅटरी' कोणत्या तत्त्वावर कार्य करते? </br> </br> On what principle does a flow battery work? | घन अवस्था </br> Solid state | द्रावणातील रासायनिक ऊर्जा </br> Chemical energy in solution | यांत्रिक ऊर्जा </br> mechanical energy | उष्णता ऊर्जा </br> Heat energy | चुंबकीय ऊर्जा </br> magnetic energy | 2 | 2 | 45 | 249 | MEDIUM | NA | NA
MSA | पंप केलेली जलविद्युत साठवणूक' (Pumped Hydro) कोणत्या प्रकारची साठवणूक आहे? </br> </br> What type of storage is 'Pumped Hydro'? | रासायनिक </br> Chemical | यांत्रिक </br> Mechanical | विद्युतचुंबकीय </br> Electromagnetic | उष्णता </br> Heat | घन अवस्था </br> Solid state | 2 | 2 | 45 | 249 | MEDIUM | NA | NA
MSA | सुपरकॅपेसिटर' चे वैशिष्ट्य काय? </br> </br> What are the characteristics of a supercapacitor? | उच्च ऊर्जा घनता </br> High energy density | उच्च शक्ती घनता, अतिशय वेगाने चार्ज/डिस्चार्ज </br> High power density, very fast charge/discharge | कमी खर्च </br> Low cost | केवळ DC साठी </br> For DC only | केवळ AC साठी </br> For AC only | 2 | 2 | 45 | 249 | MEDIUM | NA | NA
MSA | वारा टर्बाइन कोणत्या वारा वेगापासून विद्युत निर्मिती सुरू करते? </br> </br> At what wind speed does a wind turbine start generating electricity? | 1 m/s </br> 1 m/s | 3-4 m/s (Cut-in wind speed) </br> 3-4 m/s (Cut-in wind speed) | 10 m/s </br> 10 m/s | 15 m/s </br> 15 m/s | 25 m/s </br> 25 m/s | 2 | 2 | 45 | 249 | MEDIUM | NA | NA
MSA | वारा टर्बाइन कोणत्या वारा वेगावर स्वतःचे कार्य बंद करते? </br> </br> At what wind speed does a wind turbine stop working? | 5 m/s </br> 5 m/s | 25 m/s (Cut-out wind speed) </br> 25 m/s (Cut-out wind speed) | 3 m/s </br> 3 m/s | 10 m/s </br> 10 m/s | 15 m/s </br> 15 m/s | 2 | 2 | 45 | 249 | MEDIUM | NA | NA
MSA | वारा टर्बाइनच्या ऑपरेशन दरम्यान होणाऱ्या सामान्य दोषांमध्ये कोणते समाविष्ट आहे? </br> </br> Common faults that occur during the operation of wind turbines include: | फक्त ब्लेड खराब होणे </br> Only blade damage | बियरिंग खराब होणे, जनरेटर खराब होणे, ब्रेक खराब होणे, कंट्रोल सिस्टीम खराब होणे </br> Bearing failure, generator failure, brake failure, control system failure | फक्त जनरेटर खराब होणे </br> Only generator failure | फक्त ब्रेक खराब होणे </br> Just brake failure | फक्त कंट्रोल सिस्टीम खराब होणे </br> Only the control system malfunctions. | 2 | 2 | 45 | 249 | MEDIUM | NA | NA
MSA | वारा टर्बाइनच्या नियमित देखभालीमध्ये कोणती कामे समाविष्ट असतात? </br> </br> What tasks are included in regular maintenance of a wind turbine? | फक्त ब्लेड स्वच्छ करणे </br> Cleaning the blade only | बियरिंग्सचे तपासणे, गियरबॉक्स तेल तपासणे, ब्लेड तपासणे, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन तपासणे </br> Checking bearings, checking gearbox oil, checking blades, checking electrical connections | फक्त गियरबॉक्स तेल तपासणे </br> Just checking the gearbox oil | फक्त ब्लेड तपासणे </br> Just checking the blade | फक्त इलेक्ट्रिकल कनेक्शन तपासणे </br> Just checking the electrical connections | 2 | 2 | 45 | 249 | MEDIUM | NA | NA
MSA | वारा फार्म विकासाच्या टप्प्यात कोणते समाविष्ट आहे? </br> </br> What are the stages of wind farm development? | फक्त टर्बाइन खरेदी </br> Just buy a turbine | साइट निवड, वारा संसाधन मूल्यांकन, पर्यावरणीय मूल्यांकन, बांधकाम, कमिशनिंग </br> Site selection, wind resource assessment, environmental assessment, construction, commissioning | फक्त साइट निवड </br> Site selection only | फक्त वारा संसाधन मूल्यांकन </br> Wind resource assessment only | फक्त पर्यावरणीय मूल्यांकन </br> Environmental assessment only | 2 | 2 | 45 | 249 | MEDIUM | NA | NA
MSA | वारा फार्ममध्ये 'मायक्रोसायटिंग' म्हणजे काय? </br> </br> What is 'micrositing' in wind farms? | देश निवडणे </br> Choosing a country | वारा फार्ममधील प्रत्येक टर्बाइनची अचूक जागा ठरवणे जेणेकरून एकूण ऊर्जा उत्पादन जास्तीत जास्त वाढेल </br> Determining the exact location of each turbine in a wind farm so that the total energy production is maximized | टर्बाइन रंगवणे </br> Turbine painting | टर्बाइन बंद करणे </br> Shutting down the turbine | टर्बाइन हलवणे </br> Moving the turbine | 2 | 2 | 45 | 249 | MEDIUM | NA | NA
MSA | मायक्रोसायटिंग करताना कोणते घटक विचारात घेतले जातात? </br> </br> What factors are taken into account when micrositing? | फक्त जमिनीची किंमत </br> Only the price of land | वारा वेग आणि दिशा, भूप्रदेश, टर्बाइनमधील अंतर, पर्यावरणीय मर्यादा </br> Wind speed and direction, terrain, distance between turbines, environmental constraints | फक्त वारा वेग </br> Only wind speed | फक्त भूप्रदेश </br> Only terrain | फक्त टर्बाइनमधील अंतर </br> Only the distance between the turbines | 2 | 2 | 45 | 249 | MEDIUM | NA | NA
MSA | वेक इफेक्ट' म्हणजे काय? </br> </br> What is the 'wake effect'? | वारा वेग वाढवणे </br> Increasing wind speed | एका टर्बाइनमागे तयार होणारा अशांत वारा प्रवाह ज्यामुळे मागील टर्बाइनची कार्यक्षमता कमी होते </br> Turbulent wind flow created behind a turbine that reduces the efficiency of the turbine behind it | वारा दिशा बदलणे </br> Wind direction change | वारा वेग कमी करणे </br> Reducing wind speed | वारा थांबवणे </br> Stopping the wind | 2 | 2 | 45 | 249 | MEDIUM | NA | NA
MSA | कार्बन मेकॅनिझम' अंतर्गत 'क्लीन डेव्हलपमेंट मेकॅनिझम' (CDM) चा उद्देश काय? </br> </br> What is the purpose of the 'Clean Development Mechanism' (CDM) under the 'Carbon Mechanism'? | कार्बन उत्सर्जन वाढवणे </br> Increasing carbon emissions | विकसनशील देशांना कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे </br> Encouraging developing countries to reduce carbon emissions | कार्बन उत्सर्जन स्थिर ठेवणे </br> Stabilizing carbon emissions | कार्बन उत्सर्जन मोजणे </br> Measuring carbon emissions | कार्बन उत्सर्जन विकणे </br> Selling carbon emissions | 2 | 2 | 45 | 249 | MEDIUM | NA | NA
MSA | कार्बन क्रेडिट' म्हणजे काय? </br> </br> What is a 'carbon credit'? | कर </br> Tax | एक परवानगी जी एका टन कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जनाचे प्रतिनिधित्व करते </br> A permit that represents one ton of carbon dioxide emissions | वीज दर </br> Electricity rate | सबसिडी </br> Subsidy | जुर्माना </br> Fine | 2 | 2 | 45 | 249 | MEDIUM | NA | NA
MSA | नॅशनल मिशन ऑन एन्हान्स्ड एनर्जी एफिशियन्सी' (NMEEE) चा उद्देश काय? </br> </br> What is the objective of the National Mission on Enhanced Energy Efficiency (NMEEE)? | ऊर्जा वापर वाढवणे </br> Increasing energy consumption | ऊर्जा कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी धोरणे आणि कार्यक्रम राबवणे </br> Implementing policies and programs to improve energy efficiency | ऊर्जा कार्यक्षमता कमी करणे </br> Reducing energy efficiency | ऊर्जा कार्यक्षमता बंद करणे </br> Turning off energy efficiency | ऊर्जा कार्यक्षमता विकणे </br> Selling energy efficiency | 2 | 2 | 45 | 249 | MEDIUM | NA | NA
MSA | NMEEE अंतर्गत कोणते घटक आहेत? </br> </br> What are the components under NMEEE? | फक्त PAT </br> Only PAT | PAT, S&L, EEPS, FEEED </br> PAT, S&L, EEPS, FEEED | फक्त S&L </br> S&L only | फक्त EEPS </br> EEPS only | फक्त FEEED </br> Just FEEED | 2 | 2 | 45 | 249 | MEDIUM | NA | NA
MSA | परफॉर्म, अचीव अँड ट्रेड' (PAT) योजनेचा उद्देश काय? </br> </br> What is the purpose of the 'Perform, Achieve and Trade' (PAT) scheme? | ऊर्जा वापर वाढवणे </br> Increasing energy consumption | विशिष्ट उद्योगांसाठी ऊर्जा कार्यक्षमता सुधारणे आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करणे </br> Improving energy efficiency and reducing carbon emissions for specific industries | ऊर्जा कार्यक्षमता कमी करणे </br> Reducing energy efficiency | ऊर्जा कार्यक्षमता बंद करणे </br> Turning off energy efficiency | ऊर्जा कार्यक्षमता विकणे </br> Selling energy efficiency | 2 | 2 | 45 | 249 | MEDIUM | NA | NA
MSA | PAT योजनेत 'इनर्जी सेव्हिंग सर्टिफिकेट' (ESC) म्हणजे काय? </br> </br> What is 'Energy Saving Certificate' (ESC) in the PAT scheme? | वीज बिल </br> Electricity bill | ऊर्जा बचतीचे प्रमाणपत्र जे व्यापार केले जाऊ शकते </br> Energy savings certificate that can be traded | वीज दर </br> Electricity rate | सबसिडी </br> Subsidy | जुर्माना </br> Fine | 2 | 2 | 45 | 249 | MEDIUM | NA | NA
MSA | PAT चक्र किती वर्षांचे असते? </br> </br> How many years is the PAT cycle? | १ वर्ष </br> 1 year | ३ वर्ष </br> 3 years | ५ वर्ष </br> 5 years | ७ वर्ष </br> 7 years | १० वर्ष </br> 10 years | 2 | 2 | 45 | 249 | MEDIUM | NA | NA
MSA | रिन्युएबल कम्प्लायन्स ऑब्लिगेशन' (RCO) म्हणजे काय? </br> </br> What is a Renewable Compliance Obligation (RCO)? | वीज विकणे </br> Selling electricity | वीज वितरण कंपन्यांवर नूतनीकरणीय ऊर्जेच्या ठराविक प्रमाणात खरेदी करण्याचे बंधन </br> Obligation on electricity distribution companies to purchase a certain amount of renewable energy | वीज खरेदी करणे </br> Buying electricity | वीज चोरी करणे </br> Stealing electricity | वीज दर वाढवणे </br> Increasing electricity rates | 2 | 2 | 45 | 249 | MEDIUM | NA | NA
MSA | ग्रीन हायड्रोजनचा रंग कोणता असतो? </br> </br> What color is green hydrogen? | काळा </br> Black | तपकिरी </br> Brown | निळा </br> Blue | हिरवा </br> Green | पांढरा </br> White | 4 | 2 | 45 | 249 | MEDIUM | NA | NA
MSA | ग्रे हायड्रोजन कोणत्या स्रोतापासून तयार होतो? </br> </br> From what source is gray hydrogen produced? | नूतनीकरणीय ऊर्जा </br> Renewable energy | नैसर्गिक वायू (मिथेन) पासून स्टीम मिथेन रिफॉर्मिंगद्वारे </br> From natural gas (methane) through steam methane reforming | पाण्याचे विद्युतअपघटन </br> Electrolysis of water | सौर ऊर्जा </br> Solar energy | वारा ऊर्जा </br> Wind energy | 2 | 2 | 45 | 249 | MEDIUM | NA | NA
MSA | ब्लू हायड्रोजन म्हणजे काय? </br> </br> What is Blue Hydrogen? | पाण्यापासून तयार झालेला हायड्रोजन </br> Hydrogen produced from water | ग्रे हायड्रोजनच्या उत्पादनातून निर्माण होणारे कार्बन उत्सर्जन कॅप्चर आणि स्टोअर केले जाते तेव्हा </br> When carbon emissions from the production of grey hydrogen are captured and stored | हिरव्या रंगाचा हायड्रोजन </br> Green hydrogen | कोळशापासून तयार होणारा हायड्रोजन </br> Hydrogen produced from coal | अणुऊर्जेने तयार होणारा हायड्रोजन </br> Hydrogen produced by nuclear energy | 2 | 2 | 45 | 249 | MEDIUM | NA | NA
MSA | हायड्रोजनचे रंग कोडिंग कोणासाठी वापरले जाते? </br> </br> What is the color coding of hydrogen used for? | सौंदर्यासाठी </br> For beauty | हायड्रोजन उत्पादनाच्या पद्धती ओळखण्यासाठी </br> To identify methods of hydrogen production | वजन ओळखण्यासाठी </br> To identify weight | किंमत ओळखण्यासाठी </br> To identify the price | गुणवत्ता ओळखण्यासाठी </br> To recognize quality | 2 | 2 | 45 | 249 | MEDIUM | NA | NA
MSA | इलेक्ट्रोलायझरचे मुख्य कार्य काय आहे? </br> </br> What is the main function of an electrolyzer? | हायड्रोजन जाळणे </br> Hydrogen combustion | विद्युत ऊर्जा वापरून पाण्याचे हायड्रोजन आणि ऑक्सिजनमध्ये विघटन करणे </br> The decomposition of water into hydrogen and oxygen using electrical energy | हायड्रोजन साठवणे </br> Storing hydrogen | हायड्रोजन वाहतूक करणे </br> Transporting hydrogen | हायड्रोजन संपीडित करणे </br> Compressing hydrogen | 2 | 2 | 45 | 249 | MEDIUM | NA | NA
MSA | इलेक्ट्रोलायझरमध्ये कोणते प्रमुख प्रकार आहेत? </br> </br> What are the major types of electrolyzers? | फक्त एक प्रकार </br> Only one type | क्षार द्रावण इलेक्ट्रोलायझर (ALK), प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन (PEM), ठोस ऑक्साइड इलेक्ट्रोलायझर (SOE) </br> Alkaline solution electrolyzer (ALK), proton exchange membrane (PEM), solid oxide electrolyzer (SOE) | फक्त ALK </br> Only ALK | फक्त PEM </br> PEM only | फक्त SOE </br> Only SOE | 2 | 2 | 45 | 249 | MEDIUM | NA | NA
MSA | ALK इलेक्ट्रोलायझरमध्ये कोणते इलेक्ट्रोलाइट वापरले जाते? </br> </br> What electrolyte is used in the ALK electrolyzer? | शुद्ध पाणी </br> Pure water | पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड (KOH) सारख्या क्षाराचे द्रावण </br> A solution of a salt such as potassium hydroxide (KOH) | सल्फ्यूरिक आम्ल </br> Sulfuric acid | सोडियम क्लोराईड </br> Sodium chloride | हायड्रोक्लोरिक आम्ल </br> Hydrochloric acid | 2 | 2 | 45 | 249 | MEDIUM | NA | NA
MSA | PEM इलेक्ट्रोलायझरचा मुख्य फायदा काय? </br> </br> What is the main advantage of a PEM electrolyzer? | कमी कार्यक्षमता </br> Low efficiency | उच्च चालू घनता, जलद प्रतिसाद, उच्च शुद्धतेचा हायड्रोजन </br> High current density, fast response, high purity hydrogen | उच्च खर्च </br> High cost | मोठा आकार </br> Large size | केवळ DC वीजवर चालणे </br> Running on DC power only | 2 | 2 | 45 | 249 | MEDIUM | NA | NA