## Sheet1
Question Type | Question | Option1 | Option2 | Option3 | Option4 | Option5 | Correct Answer | Default Marks | Default Time To Solve | Topic ID | Difficulty Level | Hint | Solution
MSA | तीन-फेज परिपथामध्ये, डेल्टा कनेक्शनसाठी लाइन विद्युतप्रवाह आणि फेज विद्युतप्रवाह यांच्यातील संबंध काय आहे? </br> </br> In a three-phase circuit, what is the relationship between line current and phase current for a delta connection? | I_line = I_phase </br> I_line = I_phase | I_line = √3 * I_phase </br> I_line = √3 * I_phase | I_line = 3 * I_phase </br> I_line = 3 * I_phase | I_line = I_phase / √3 </br> I_line = I_phase / √3 | I_line = I_phase / 3 </br> I_line = I_phase / 3 | 2 | 2 | 45 | 250 | MEDIUM | NA | NA
MSA | संतुलित तीन-फेज परिपथामध्ये, तटवीर (न्यूट्रल) विद्युतप्रवायाचे मूल्य किती असते? </br> </br> In a balanced three-phase circuit, what is the value of the neutral current? | I_phase इतके </br> I_phase so much | I_line इतके </br> I_line so much | शून्य </br> Zero | अनंत </br> Infinity | √3 * I_phase इतके </br> √3 * I_phase equals | 3 | 2 | 45 | 250 | VERYEASY | NA | NA
MSA | असंतुलित तीन-फेज लोडमध्ये, तटवीर (न्यूट्रल) विद्युतप्रवाह किती असेल? </br> </br> In an unbalanced three-phase load, what will be the neutral current? | नेहमी शून्य </br> Always zero | नेहमी अनंत </br> Always infinite | शून्य नसलेला (Non-Zero) </br> Non-Zero | फेज विद्युतप्रवाहाच्या समान </br> Same as phase current | लाइन विद्युतप्रवाहाच्या समान </br> Similar to line current | 3 | 2 | 45 | 250 | VERYEASY | NA | NA
MSA | तीन-फेज प्रणालीमध्ये, 'फेज सीक्वेन्स' म्हणजे काय? </br> </br> In a three-phase system, what is 'phase sequence'? | व्होल्टेजचे मूल्य </br> Voltage value | विद्युतप्रवाहाचे मूल्य </br> Value of electric current | फेजेसचा क्रम ज्यामध्ये ते त्यांचे कमाल मूल्य गाठतात </br> The sequence of phases in which they reach their maximum value | लोडचा प्रकार </br> Type of load | वारंवारता </br> Frequency | 3 | 2 | 45 | 250 | MEDIUM | NA | NA
MSA | जर दोन नोड्समधील व्होल्टेज फरक 10V असेल आणि त्यांच्या दरम्यान 5Ω चा प्रतिरोध असेल, तर प्रतिरोधातून वाहणारा विद्युतप्रवाह किती असेल? </br> </br> If the voltage difference between two nodes is 10V and there is a resistance of 5Ω between them, what will be the current flowing through the resistance? | 0.5 A </br> 0.5 A | 0.0833333333333333 </br> 2:00 AM | 50 A </br> 50 A | 0.416666666666667 </br> 10:00 AM | 0.208333333333333 </br> 5:00 AM | 2 | 2 | 45 | 250 | VERYEASY | NA | NA
MSA | 10Ω आणि 15Ω चे दोन रेझिस्टर समांतर जोडलेले आहेत. त्यांचा समतुल्य प्रतिरोध किती? </br> </br> Two resistors of 10Ω and 15Ω are connected in parallel. What is their equivalent resistance? | 25 Ω </br> 25 Ω | 5 Ω </br> 5 Ω | 150 Ω </br> 150 Ω | 1.5 Ω </br> 1.5 Ω | 6 Ω </br> 6 Ω | 5 | 2 | 45 | 250 | VERYEASY | NA | NA
MSA | 6Ω, 6Ω, आणि 6Ω चे तीन रेझिस्टर त्रिकोण (डेल्टा) कनेक्शनमध्ये जोडलेले आहेत. त्याचे तारे (स्टार) कनेक्शनमधील समतुल्य प्रतिरोध किती असेल? </br> </br> Three resistors of resistances 6Ω, 6Ω, and 6Ω are connected in delta connection. What will be their equivalent resistance in star connection? | 18 Ω </br> 18 Ω | 6 Ω </br> 6 Ω | 2 Ω </br> 2 Ω | 2 Ω प्रत्येक </br> 2 Ω each | 3 Ω </br> 3 Ω | 4 | 2 | 45 | 250 | MEDIUM | NA | NA
MSA | 10μF चा कॅपेसिटर 50Hz वारंवारतेवर किती प्ररोध (Xc) दर्शवेल? </br> </br> What is the resistance (Xc) of a 10μF capacitor at a frequency of 50Hz? | 318.3 Ω </br> 318.3 Ω | 318.3 Ω </br> 318.3 Ω | 31.83 Ω </br> 31.83 Ω | 3.183 Ω </br> 3.183 Ω | 0.318 Ω </br> 0.318 Ω | 2 | 2 | 45 | 250 | VERYEASY | NA | NA
MSA | DC मोटरचे प्लग-ब्रेकिंग म्हणजे काय? </br> </br> What is plug-breaking of a DC motor? | मोटर स्वतंत्रपणे चालू राहते </br> The motor continues to run independently. | मोटरची गती शून्य झाल्यावर तिच्यातून पुरवठा कापला जातो </br> The supply is cut off from the motor when its speed reaches zero. | मोटर उलट दिशेने फिरू लागते </br> The motor starts rotating in the opposite direction. | मोटर जनरेटर म्हणून काम करू लागते </br> The motor starts working as a generator. | मोटरची गती वाढवली जाते </br> The motor speed is increased. | 3 | 2 | 45 | 250 | VERYEASY | NA | NA
MSA | थ्री-फेज इंडक्शन मोटरचा रोटर कोणत्या तत्त्वावर कार्य करतो? </br> </br> On what principle does the rotor of a three-phase induction motor work? | फिरणारे चुंबकीय क्षेत्र </br> Rotating magnetic field | स्थिर चुंबकीय क्षेत्र </br> Static magnetic field | इलेक्ट्रोस्टॅटिक प्रेरण </br> Electrostatic induction | रेझोनन्स </br> Resonance | कम्युटेशन </br> Commutation | 1 | 2 | 45 | 250 | MEDIUM | NA | NA
MSA | स्क्विरल केज इंडक्शन मोटरचे वैशिष्ट्य कोणते आहे? </br> </br> What is the characteristic of a squirrel cage induction motor? | सुरवातीचा टॉर्क कमी असतो </br> Starting torque is low. | सुरवातीचा प्रवाह जास्त असतो </br> The initial current is high. | स्लिप रिंग आणि ब्रश असतात </br> Consists of slip rings and brushes | बाह्य रेझिस्टन्स जोडता येत नाही </br> External resistance cannot be added. | गती नियंत्रण सोपे असते </br> Speed ​​control is easy | 2 | 2 | 45 | 250 | VERYEASY | NA | NA
MSA | स्लिप रिंग इंडक्शन मोटरमध्ये, रोटर सर्किटमध्ये बाह्य रेझिस्टन्स जोडल्याने काय होते? </br> </br> In a slip ring induction motor, what happens when an external resistance is added to the rotor circuit? | सुरवातीचा प्रवाह कमी होतो </br> The initial flow decreases. | सुरवातीचा टॉर्क वाढतो </br> Starting torque increases | मोटरची एकसमान गती वाढते </br> The uniform speed of the motor increases. | स्लिप कमी होते </br> Slip is reduced. | पॉवर फॅक्टर खराब होतो </br> Power factor deteriorates. | 2 | 2 | 45 | 250 | VERYEASY | NA | NA
MSA | इंडक्शन मोटरची स्लिप कशी परिभाषित केली जाते? </br> </br> How is the slip of an induction motor defined? | N_s / N_r </br> N_s / N_r | (N_s - N_r) / N_s </br> (N_s - N_r) / N_s | N_s - N_r / N_s </br> N_s - N_r / N_s | N_r / N_s </br> N_r / N_s | N_s + N_r </br> N_s + N_r | 3 | 2 | 45 | 250 | MEDIUM | NA | NA
MSA | इंडक्शन मोटर स्टार-डेल्टा स्टार्टरमध्ये, सुरवातीचा प्रवाह डायरेक्ट-ऑन-लाइन प्रमाणे किती असतो? </br> </br> In an induction motor star-delta starter, what is the starting current as compared to direct-on-line? | समान </br> Same | दुप्पट </br> Double | एक तृतीयांश </br> one third | अडीच पट </br> Two and a half times | निम्मा </br> Half | 3 | 2 | 45 | 250 | VERYEASY | NA | NA
MSA | इंडक्शन मोटरच्या प्लग-ब्रेकिंग दरम्यान काय होते? </br> </br> What happens during plug-breaking of an induction motor? | सप्लाय बंद केला जातो </br> The supply is cut off. | सप्लायच्या दोन फेजची अदलाबदल केली जाते </br> The two phases of the supply are interchanged. | DC पुरवठा दिला जातो </br> DC supply is provided. | मोटर फिरत राहते </br> The motor keeps turning. | मोटर मोफत चालते </br> The motor runs free. | 2 | 2 | 45 | 250 | VERYEASY | NA | NA
MSA | इंडक्शन मोटरची गती नियंत्रित करण्याची सर्वात कार्यक्षम पद्धत कोणती आहे? </br> </br> What is the most efficient method of controlling the speed of an induction motor? | रोटर रेझिस्टन्स नियंत्रण </br> Rotor resistance control | स्टेटर व्होल्टेज नियंत्रण </br> Stator voltage control | सप्लाय फ्रिक्वेन्सी नियंत्रण (VFD) </br> Supply Frequency Control (VFD) | पोल बदलणे </br> Changing the pole | स्टेटर रेझिस्टन्स नियंत्रण </br> Stator resistance control | 3 | 2 | 45 | 250 | MEDIUM | NA | NA
MSA | BEE च्या स्टार लेबलिंग प्रोग्राममध्ये, किती स्टार असलेले उपकरण सर्वात जास्त ऊर्जा कार्यक्षम असते? </br> </br> In BEE's star labeling program, how many stars is the most energy efficient appliance? | 1 स्टार </br> 1 star | 3 स्टार </br> 3 stars | 4 स्टार </br> 4 stars | 5 स्टार </br> 5 stars | 2 स्टार </br> 2 stars | 4 | 2 | 45 | 250 | VERYEASY | NA | NA
MSA | उच्च कार्यक्षमतेच्या रस्ता दिव्यांसाठी कोणता प्रकाश स्रोत सर्वात योग्य आहे? </br> </br> Which light source is most suitable for high-efficiency street lamps? | तंतू दिवा </br> Filament lamp | LED </br> LED | पारा वाफ दिवा </br> Mercury vapor lamp | CFL </br> CFL | हॅलोजन दिवा </br> Halogen lamp | 2 | 2 | 45 | 250 | VERYEASY | NA | NA
MSA | रस्त्यावरील प्रकाशयोजना डिझाइन करताना कोणती संकल्पना महत्त्वाची आहे? </br> </br> What concept is important when designing street lighting? | एकसमानता (Uniformity) </br> Uniformity | रंग तापमान </br> Color temperature | चमकदारपणा </br> Brightness | सौंदर्य </br> Beauty | कमीत कमी खांब </br> Minimum pillars | 1 | 2 | 45 | 250 | MEDIUM | NA | NA
MSA | इलेक्ट्रॉनिक बलास्टचा मुख्य फायदा काय आहे? </br> </br> What is the main advantage of electronic ballasts? | वजन जास्त </br> Overweight | ऊर्जा बचत आणि फ्लिकर-मुक्त ऑपरेशन </br> Energy saving and flicker-free operation | आकार मोठा </br> Size large | किंमत जास्त </br> The price is high. | आवाज जास्त </br> Loud noise | 2 | 2 | 45 | 250 | VERYEASY | NA | NA
MSA | इलेक्ट्रॉनिक बलास्ट कोणत्या वारंवारतेवर कार्य करतो? </br> </br> At what frequency does an electronic ballast operate? | 50 Hz </br> 50 Hz | उच्च वारंवारता (20 kHz ते 60 kHz) </br> High frequency (20 kHz to 60 kHz) | DC </br> DC | 60 Hz </br> 60 Hz | 0 Hz </br> 0 Hz | 2 | 2 | 45 | 250 | VERYEASY | NA | NA
MSA | ऑक्युपन्सी सेंसरचे मुख्य उद्दिष्ट काय आहे? </br> </br> What is the main purpose of an occupancy sensor? | प्रकाशाचा रंग बदलणे </br> Changing the color of light | खोलीत लोक उपस्थित असल्यास प्रकाश चालू करणे किंवा बंद करणे </br> Turning the light on or off if people are present in the room | प्रकाशाची तीव्रता मोजणे </br> Measuring light intensity | वीज पुरवठा नियंत्रित करणे </br> Controlling the power supply | प्रकाश स्रोत ओव्हरलोड होण्यापासून संरक्षण करणे </br> Protecting light sources from overloading | 2 | 2 | 45 | 250 | MEDIUM | NA | NA
MSA | ऑक्युपन्सी सेंसर कोणत्या तत्त्वावर कार्य करू शकतात? </br> </br> On what principle can occupancy sensors work? | इन्फ्रारेड (IR), अल्ट्रासोनिक, मायक्रोवेव्ह </br> Infrared (IR), ultrasonic, microwave | केवळ ध्वनी </br> Only sound | केवळ उष्णता </br> Only heat | केवळ प्रकाश </br> Only light | केवळ चुंबकीय क्षेत्र </br> Only magnetic field | 1 | 2 | 45 | 250 | VERYEASY | NA | NA
MSA | ऊर्जा कार्यक्षम प्रकाश नियंत्रणामध्ये खालीलपैकी काय समाविष्ट होते? </br> </br> Which of the following does energy efficient lighting control include? | केवळ स्विच </br> Switch only | डिमर, ऑक्युपन्सी सेंसर, दिवसाच्या प्रकाशाचे नियंत्रण </br> Dimmer, occupancy sensor, daylight control | केवळ टायमर </br> Timer only | केवळ बलास्ट </br> Ballast only | केवळ स्टार्टर </br> Starter only | 2 | 2 | 45 | 250 | MEDIUM | NA | NA
MSA | लिफ्ट इरिगेशनमध्ये ऊर्जा बचत करण्यासाठी कोणता उपाय महत्त्वाचा आहे? </br> </br> Which solution is important for saving energy in lift irrigation? | पंप जास्त वेळ चालू ठेवणे </br> Keeping the pump running for a long time | पंपिंगची एकूण उंची कमी करणे, कार्यक्षम पंप निवडणे </br> Reducing the total pumping height, choosing an efficient pump | पाणी वाया घालवणे </br> Wasting water | लहान पाइप वापरणे </br> Using a small pipe | मोठ्या मोटरचा वापर करणे </br> Using a large motor | 2 | 2 | 45 | 250 | VERYEASY | NA | NA
MSA | नगरपालिकेच्या पिण्याच्या पाण्याच्या पंपिंग सिस्टममध्ये ऊर्जा बचतीसाठी कोणते उपाय योग्य आहेत? </br> </br> What measures are suitable for energy saving in municipal drinking water pumping systems? | रात्रीच्या वेळात पंपिंग करणे आणि उंच टाक्यांमध्ये साठवणूक करणे </br> Pumping at night and storing in elevated tanks | दिवसा जास्त पंपिंग करणे </br> Pumping more during the day | पाणी वाया घालवणे </br> Wasting water | कमी कार्यक्षमतेचे पंप वापरणे </br> Using low-efficiency pumps | पंप सतत चालू ठेवणे </br> Keeping the pump running continuously | 1 | 2 | 45 | 250 | VERYEASY | NA | NA
MSA | सीवरेज पंपिंग सिस्टमसाठी कोणता पंप योग्य आहे? </br> </br> Which pump is suitable for a sewage pumping system? | सामान्य सेंट्रीफ्यूगल पंप </br> A common centrifugal pump | सॉलिड हँडलिंग करू शकणारा पंप (उदा. नॉन-क्लॉग पंप) </br> A pump capable of handling solids (e.g. a non-clog pump) | हाय-स्पीड पंप </br> High-speed pump | प्रोपेलर पंप </br> Propeller pump | वॉटर जेट पंप </br> Water jet pump | 2 | 2 | 45 | 250 | VERYEASY | NA | NA
MSA | शेती पंप सेट्समध्ये ऊर्जा बचत करण्यासाठी कोणते उपाय योग्य आहेत? </br> </br> What measures are suitable for saving energy in agricultural pump sets? | योग्य आकाराचा पंप निवडणे, पाइपिंगमधील घर्षण कमी करणे </br> Choosing the right size pump, reducing friction in the piping | मोठ्या मोटरचा वापर करणे </br> Using a large motor | पंप जास्त खोलवर ठेवणे </br> Placing the pump deeper | पंप कमी वेळ चालवणे </br> Pump run time is reduced | पाणी वाया घालवणे </br> Wasting water | 1 | 2 | 45 | 250 | MEDIUM | NA | NA
MSA | शेतीतील मोनोब्लॉक पंपचा कार्यक्षमता दर सामान्यतः किती असतो? </br> </br> What is the typical efficiency rate of a monoblock pump in agriculture? | 20-30% </br> 20-30% | 30-50% </br> 30-50% | 60-70% </br> 60-70% | 70-80% </br> 70-80% | 80-90% </br> 80-90% | 2 | 2 | 45 | 250 | VERYEASY | NA | NA
MSA | पंपचा आकार (सायझिंग) ठरवताना कोणते घटक विचारात घेतले जातात? </br> </br> What factors are considered when deciding the size (sizing) of a pump? | फक्त प्रवाह दर </br> Only flow rate | एकूण डायनॅमिक हेड (TDH) आणि आवश्यक प्रवाह दर </br> Total Dynamic Head (TDH) and Required Flow Rate | फक्त पंपची किंमत </br> Price of the pump only | फक्त पंपचे वजन </br> Weight of the pump only | फक्त मोटरचा आकार </br> Just the size of the motor | 2 | 2 | 45 | 250 | MEDIUM | NA | NA
MSA | हेड' चे एकक काय आहे? </br> </br> What is the unit of 'head'? | लीटर प्रति सेकंद </br> Liters per second | किलोवॅट </br> Kilowatt | मीटर (द्रव स्तंभ) </br> meter (liquid column) | वॅट </br> Watt | पास्कल </br> Pascal | 3 | 2 | 45 | 250 | VERYEASY | NA | NA
MSA | एकूण डायनॅमिक हेड' (TDH) मध्ये काय समाविष्ट होते? </br> </br> What is included in the 'Total Dynamic Head' (TDH)? | फक्त स्थिर उंची </br> Only fixed height | स्थिर उंची + घर्षणाचे नुकसान + वेग हेड </br> Static height + friction loss + velocity head | फक्त घर्षण नुकसान </br> Friction damage only | फक्त वेग हेड </br> Just speed head | फक्त पंपची उंची </br> Pump height only | 2 | 2 | 45 | 250 | VERYEASY | NA | NA
MSA | VRLA बॅटरी मध्ये 'VRLA' चे पूर्ण रूप काय आहे? </br> </br> What is the full form of 'VRLA' in VRLA battery? | Voltage Regulated Lead Acid </br> Voltage Regulated Lead Acid | Valve Regulated Lead Acid </br> Valve Regulated Lead Acid | Variable Rate Lead Acid </br> Variable Rate Lead Acid | Very Reliable Lead Acid </br> Very Reliable Lead Acid | Volatile Regulated Lead Acid </br> Volatile Regulated Lead Acid | 2 | 2 | 45 | 250 | VERYEASY | NA | NA
MSA | VRLA बॅटरीचे मुख्य फायदे कोणते? </br> </br> What are the main advantages of VRLA batteries? | नियमित पाणी भरणे आवश्यक </br> Regular watering is necessary. | सीलबंद, रखरखळ कमी, कोणत्याही स्थितीत ठेवता येते </br> Sealed, low humidity, can be stored in any position | किंमत जास्त </br> The price is high. | वजन जास्त </br> Overweight | कार्यक्षमता कमी </br> Reduced efficiency | 2 | 2 | 45 | 250 | MEDIUM | NA | NA
MSA | लीड-ॲसिड बॅटरीच्या चार्जिंगसाठी कोणती पद्धत वापरली जाते? </br> </br> What method is used for charging lead-acid batteries? | स्थिर विद्युतप्रवाह पद्धत </br> Constant current method | स्थिर व्होल्टेज पद्धत (Constant Voltage) </br> Constant Voltage Method | स्थिर शक्ती पद्धत </br> Constant power method | व्हेरिएबल व्होल्टेज पद्धत </br> Variable voltage method | पल्स चार्जिंग </br> Pulse charging | 2 | 2 | 45 | 250 | VERYEASY | NA | NA
MSA | बॅटरीची क्षमता कोणत्या एककात मोजली जाते? </br> </br> In what unit is battery capacity measured? | वॅट (W) </br> Watt (W) | व्होल्ट (V) </br> Volt (V) | ॲम्पिअर-तास (Ah) </br> Ampere-hour (Ah) | ओहम (Ω) </br> Ohm (Ω) | व्होल्ट-ॲम्पिअर (VA) </br> Volt-ampere (VA) | 3 | 2 | 45 | 250 | MEDIUM | NA | NA
MSA | C10 रेटिंग असलेल्या 100 Ah बॅटरीचा अर्थ काय? </br> </br> What does a 100 Ah battery with a C10 rating mean? | ती 10 तासात 100A चार्ज होते </br> It charges at 100A in 10 hours. | ती 10 तासांत 10A विद्युतप्रवाह देऊ शकते </br> It can deliver 10A of current in 10 hours. | तिचे व्होल्टेज 10V आहे </br> Its voltage is 10V. | ती 100 तास टिकते </br> It lasts 100 hours. | तिची किंमत 100 आहे </br> It costs 100. | 2 | 2 | 45 | 250 | VERYEASY | NA | NA
MSA | बॅटरीची अंतर्गत प्रतिरोधकता मोजण्यासाठी कोणते साधन वापरले जाते? </br> </br> Which instrument is used to measure the internal resistance of a battery? | मल्टीमीटर </br> Multimeter | बॅटरी लोड टेस्टर / इंटरनल रेझिस्टन्स मीटर </br> Battery Load Tester / Internal Resistance Meter | मेगर </br> Megar | क्लॅम्प मीटर </br> Clamp meter | ओशमीटर </br> Ohmmeter | 2 | 2 | 45 | 250 | VERYEASY | NA | NA
MSA | लीड-ॲसिड बॅटरीचे विशिष्ट गुरुत्व (Specific Gravity) पूर्ण चार्ज स्थितीत किती असावे? </br> </br> What should be the specific gravity of a lead-acid battery in a fully charged state? | 1 </br> 1 | 1.1 </br> 1.1 | 1.220 - 1.280 </br> 1.220 - 1.280 | 1.5 </br> 1.5 | 2 </br> 2 | 3 | 2 | 45 | 250 | VERYEASY | NA | NA
MSA | हायड्रोमीटरचा वापर कोणासाठी केला जातो? </br> </br> What is a hydrometer used for? | व्होल्टेज मोजणे </br> Measuring voltage | बॅटरी इलेक्ट्रोलाईटची घनता मोजणे </br> Measuring the density of battery electrolyte | विद्युतप्रवाह मोजणे </br> Measuring current | प्रतिरोध मोजणे </br> Measuring resistance | तापमान मोजणे </br> Measuring temperature | 2 | 2 | 45 | 250 | MEDIUM | NA | NA
MSA | टॅरिफ' म्हणजे काय? </br> </br> What is 'tariff'? | कर </br> Tax | विजेचे दर </br> Electricity rates | जाहिरात </br> Advertisement | प्रकल्प </br> Project | सवलत </br> Discount | 2 | 2 | 45 | 250 | MEDIUM | NA | NA
MSA | विद्युत नियमन आयोगाचे (SERC) मुख्य कार्य काय आहे? </br> </br> What is the main function of the State Electricity Regulatory Commission (SERC)? | वीज निर्मिती </br> Electricity generation | विजेचे दर ठरवणे </br> Determining electricity rates | वीज वितरण </br> Power distribution | वीज प्रसारण </br> Power transmission | वीज चोरणे थांबवणे </br> Stopping electricity theft | 2 | 2 | 45 | 250 | VERYEASY | NA | NA
MSA | परफॉर्मन्स, अँव्ह आउटेज आणि सॅफ्टी मानके' (POSOCO) कोणती संस्था चालवते? </br> </br> Which organization runs the Performance, Outage and Safety Standards (POSOCO)? | महाऊर्जा </br> Superenergy | भारतीय विद्युत नियमन आयोग </br> Electricity Regulatory Commission of India | MSEDCL </br> MSEDCL | BEE </br> BEE | भारत सरकार </br> Government of India | 2 | 2 | 45 | 250 | MEDIUM | NA | NA
MSA | राष्ट्रीय ऊर्जा संवर्धन महाभियान' (NPAC) चे लक्ष्य काय आहे? </br> </br> What is the objective of the National Energy Conservation Campaign (NPAC)? | वीज वापर वाढवणे </br> Increasing electricity consumption | 2021-2030 या कालावधीत अतिरिक्त 150 MTOE ऊर्जा बचत करणे </br> Saving an additional 150 MTOE of energy during 2021-2030 | वीज दर वाढवणे </br> Increasing electricity rates | वीज प्रकल्प बंद करणे </br> Shutting down power plants | ऊर्जा बचत बंद करणे </br> Turning off energy saving | 2 | 2 | 45 | 250 | VERYEASY | NA | NA
MSA | स्टार रेटिंग' प्रोग्राम कोणती संस्था चालवते? </br> </br> Which organization runs the 'Star Rating' program? | महाऊर्जा </br> Superenergy | ऊर्जा कार्यक्षमता ब्युरो (BEE) </br> Bureau of Energy Efficiency (BEE) | MSEDCL </br> MSEDCL | भारत सरकार </br> Government of India | पर्यावरण मंत्रालय </br> Ministry of Environment | 2 | 2 | 45 | 250 | VERYEASY | NA | NA
MSA | BEE ची स्थापना कोणत्या अधिनियमान्वये झाली? </br> </br> Under which act was BEE established? | विद्युत अधिनियम 2003 </br> Electricity Act 2003 | ऊर्जा संवर्धन अधिनियम 2001 </br> Energy Conservation Act 2001 | पर्यावरण संरक्षण अधिनियम </br> Environment Protection Act | कंपनी अधिनियम </br> Companies Act | महसूल अधिनियम </br> Revenue Act | 2 | 2 | 45 | 250 | VERYEASY | NA | NA
MSA | पॅटर्न, अप्रूव्हल अँड कन्स्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल प्लँट्स' कोणत्या अधिनियमाशी संबंधित आहे? </br> </br> 'Pattern, Approval and Construction of Electrical Plants' is related to which act? | ऊर्जा संवर्धन अधिनियम </br> Energy Conservation Act | विद्युत अधिनियम 2003 </br> Electricity Act 2003 | फॅक्टरीज अधिनियम </br> Factories Act | बांधकाम अधिनियम </br> Construction Act | पर्यावरण अधिनियम </br> Environment Act | 2 | 2 | 45 | 250 | MEDIUM | NA | NA
MSA | विद्युत नियमन आयोग' (SERC) ची स्थापना कोणत्या अधिनियमान्वये झाली? </br> </br> Under which act was the State Electricity Regulatory Commission (SERC) established? | ऊर्जा संवर्धन अधिनियम </br> Energy Conservation Act | विद्युत अधिनियम 2003 </br> Electricity Act 2003 | कंपनी अधिनियम </br> Companies Act | महसूल अधिनियम </br> Revenue Act | पर्यावरण अधिनियम </br> Environment Act | 2 | 2 | 45 | 250 | MEDIUM | NA | NA
MSA | विद्युत ऊर्जा प्रणालीमध्ये 'AC' चे पूर्ण रूप काय? </br> </br> What is the full form of 'AC' in electrical power systems? | Alternating Current </br> Alternating Current | Alternating Current </br> Alternating Current | Automatic Current </br> Automatic Current | Alternating Charge </br> Alternating Charge | Automatic Charge </br> Automatic Charge | 2 | 2 | 45 | 250 | VERYEASY | NA | NA
MSA | विद्युत ऊर्जा प्रणालीमध्ये 'DC' चे पूर्ण रूप काय? </br> </br> What is the full form of 'DC' in electrical power system? | Direct Charge </br> Direct Charge | Direct Current </br> Direct Current | Dynamic Current </br> Dynamic Current | Dual Current </br> Dual Current | Digital Current </br> Digital Current | 2 | 2 | 45 | 250 | MEDIUM | NA | NA
MSA | सौर फोटोव्होल्टेइक प्रणाली कोणता प्रकारचा विद्युतप्रवाह निर्माण करते? </br> </br> What type of electricity does a solar photovoltaic system produce? | AC </br> AC | DC </br> DC | दोन्ही </br> Both | कोणताही नाही </br> None | फक्त पल्स </br> Just Pulse | 2 | 2 | 45 | 250 | MEDIUM | NA | NA
MSA | इन्व्हर्टर' चे मुख्य कार्य काय? </br> </br> What is the main function of an inverter? | DC ला DC मध्ये रूपांतर </br> DC to DC conversion | DC ला AC मध्ये रूपांतर </br> Converting DC to AC | AC ला DC मध्ये रूपांतर </br> AC to DC conversion | AC ला AC मध्ये रूपांतर </br> AC to AC conversion | व्होल्टेज वाढवणे </br> Increasing voltage | 2 | 2 | 45 | 250 | MEDIUM | NA | NA
MSA | ग्रिड-टाईड' सौर प्रणाली म्हणजे काय? </br> </br> What is a 'grid-tied' solar system? | बॅटरीशिवाय </br> Without battery | इलेक्ट्रिक ग्रिडशी जोडलेली, अतिरिक्त वीज ग्रिडमध्ये दिली जाते </br> Connected to the electric grid, excess electricity is fed into the grid | स्वतंत्र प्रणाली </br> independent system | केवळ रात्री काम करते </br> Works only at night. | केवळ दिवसा काम करते </br> Only works during the day. | 2 | 2 | 45 | 250 | MEDIUM | NA | NA
MSA | ऑफ-ग्रिड' सौर प्रणाली म्हणजे काय? </br> </br> What is an 'off-grid' solar system? | ग्रिडशी जोडलेली </br> Grid connected | ग्रिडपासून स्वतंत्र, बॅटरीद्वारे वीज साठवली जाते </br> Independent from the grid, electricity is stored by batteries | वीज विकते </br> Sells electricity | वीज खरेदी करते </br> Buys electricity | केवळ दिवसा काम करते </br> Only works during the day. | 2 | 2 | 45 | 250 | MEDIUM | NA | NA
MSA | कचऱ्यापासून ऊर्जा' प्रकल्पात कोणता प्रक्रिया वापरला जातो? </br> </br> Which process is used in the 'waste to energy' project? | प्रकाश-विद्युत प्रभाव </br> Photoelectric effect | अवायवीय पचन (Anaerobic Digestion) </br> Anaerobic Digestion | थर्मोइलेक्ट्रिक प्रभाव </br> Thermoelectric effect | यांत्रिक ऊर्जेचे रूपांतर </br> Conversion of mechanical energy | चुंबकीय प्रेरण </br> Magnetic induction | 2 | 2 | 45 | 250 | MEDIUM | NA | NA
MSA | अवायवीय पचन' दरम्यान कोणती वायू निर्माण होते? </br> </br> What gas is produced during anaerobic digestion? | ऑक्सिजन </br> Oxygen | मिथेन (बायोगॅस) </br> Methane (biogas) | नायट्रोजन </br> Nitrogen | कार्बन डायऑक्साइड </br> Carbon dioxide | हिलियम </br> Helium | 2 | 2 | 45 | 250 | MEDIUM | NA | NA
MSA | ऑफशोर वारा ऊर्जा' म्हणजे काय? </br> </br> What is 'offshore wind energy'? | डोंगरावरील वारा प्रकल्प </br> Mountain wind project | समुद्रातील वारा प्रकल्प </br> Offshore wind projects | रस्त्यावरील वारा प्रकल्प </br> Roadside wind project | शहरातील वारा प्रकल्प </br> Wind projects in the city | गावातील वारा प्रकल्प </br> Village wind project | 2 | 2 | 45 | 250 | MEDIUM | NA | NA
MSA | ऑफशोर वारा प्रकल्पांचा मुख्य फायदा कोणता? </br> </br> What is the main advantage of offshore wind projects? | कमी खर्च </br> Low cost | जमिनीपेक्षा जास्त आणि स्थिर वारा वेग </br> High and steady wind speed above ground | कमी देखभाल </br> Low maintenance | स्थापना सोपी </br> Ease of installation | जमिनीची गरज नसते </br> No land needed. | 2 | 2 | 45 | 250 | MEDIUM | NA | NA
MSA | ऑफशोर वारा प्रकल्पांचा मुख्य तोटा कोणता? </br> </br> What is the main disadvantage of offshore wind projects? | कमी वारा वेग </br> Low wind speed | उच्च बांधकाम आणि देखभाल खर्च </br> High construction and maintenance costs | जमिनीची गरज </br> Land requirement | कमी ऊर्जा क्षमता </br> Low energy efficiency | लहान आयुष्य </br> Short life | 2 | 2 | 45 | 250 | MEDIUM | NA | NA
MSA | वारा टर्बाइनचा रोटर कोणत्या भागांपासून बनलेला असतो? </br> </br> What parts does a wind turbine rotor consist of? | फक्त ब्लेड </br> Only the blade | ब्लेड आणि हब </br> Blade and hub | फक्त हब </br> Hub only | फक्त शाफ्ट </br> Shaft only | फक्त जनरेटर </br> Generator only | 2 | 2 | 45 | 250 | MEDIUM | NA | NA
MSA | वारा टर्बाइनमध्ये 'गियरबॉक्स' चे कार्य काय आहे? </br> </br> What is the function of the 'gearbox' in a wind turbine? | वेग कमी करणे </br> Slowing down | ब्लेडचा कमी वेग जनरेटरच्या आवश्यक उच्च वेगात रूपांतरित करणे </br> Converting the low speed of the blades to the required high speed of the generator | वेग वाढवणे </br> Speeding up | वेग स्थिर ठेवणे </br> Keeping the speed constant | वेग बंद करणे </br> Speeding up | 2 | 2 | 45 | 250 | MEDIUM | NA | NA
MSA | डायरेक्ट ड्राइव्ह' वारा टर्बाइनमध्ये कोणता घटक नसतो? </br> </br> What component is not present in a 'direct drive' wind turbine? | ब्लेड </br> Blade | गियरबॉक्स </br> Gearbox | जनरेटर </br> Generator | नाकेल </br> Nakel | टॉवर </br> Tower | 2 | 2 | 45 | 250 | MEDIUM | NA | NA
MSA | वारा टर्बाइनमधील 'यॉ सिस्टीम' चे कार्य काय आहे? </br> </br> What is the function of the 'yaw system' in a wind turbine? | वजन कमी करणे </br> Weight loss | वारा दिशेच्या संदर्भात टर्बाइनचे नाकेल फिरवून ब्लेडची दिशा बदलणे </br> Changing the direction of the blades by rotating the turbine's nose with respect to the wind direction | वेग वाढवणे </br> Speeding up | वेग कमी करणे </br> Slowing down | वेग स्थिर ठेवणे </br> Keeping the speed constant | 2 | 2 | 45 | 250 | MEDIUM | NA | NA
MSA | वारा टर्बाइनमधील 'पिच कंट्रोल' चे कार्य काय आहे? </br> </br> What is the function of 'pitch control' in a wind turbine? | टॉवर उंच करणे </br> To raise the tower | वारा वेगानुसार ब्लेडचा कोन बदलून वेग नियंत्रित करणे </br> Controlling the speed by changing the angle of the blades according to the wind speed | वारा दिशा बदलणे </br> Wind direction change | वारा वेग वाढवणे </br> Increasing wind speed | वारा वेग कमी करणे </br> Reducing wind speed | 2 | 2 | 45 | 250 | MEDIUM | NA | NA
MSA | RCO कोणत्या अधिनियमान्वये लागू केले जाते? </br> </br> Under which act is RCO implemented? | विद्युत अधिनियम २००३ </br> Electricity Act 2003 | ऊर्जा संवर्धन अधिनियम २००१ </br> Energy Conservation Act 2001 | पर्यावरण संरक्षण अधिनियम </br> Environment Protection Act | कंपनी अधिनियम </br> Companies Act | महसूल अधिनियम </br> Revenue Act | 2 | 2 | 45 | 250 | MEDIUM | NA | NA
MSA | स्टँडर्ड अँड लेबलिंग' (S&L) कार्यक्रमाचा उद्देश काय? </br> </br> What is the purpose of the Standards and Labeling (S&L) program? | उत्पादनाची किंमत वाढवणे </br> Increasing the price of the product | ग्राहकांना ऊर्जा कार्यक्षम उपकरणे निवडण्यास मदत करणे </br> Helping customers choose energy efficient appliances | उत्पादनाचे वजन कमी करणे </br> Reducing product weight | उत्पादनाचा रंग बदलणे </br> Changing the color of the product | उत्पादनाचा आकार वाढवणे </br> Increasing the size of the product | 2 | 2 | 45 | 250 | MEDIUM | NA | NA
MSA | BEE च्या स्टार रेटिंग प्रोग्राममध्ये, किती स्टार असलेले उपकरण सर्वात जास्त ऊर्जा कार्यक्षम असते? </br> </br> In BEE's star rating program, how many stars are considered the most energy efficient? | १ स्टार </br> 1 star | ३ स्टार </br> 3 stars | ४ स्टार </br> 4 stars | ५ स्टार </br> 5 stars | २ स्टार </br> 2 stars | 4 | 2 | 45 | 250 | MEDIUM | NA | NA
MSA | एनर्जी मॅनेजमेंट' म्हणजे काय? </br> </br> What is 'Energy Management'? | वीज बिल भरणे </br> Paying electricity bill | ऊर्जा वापराचे नियोजन आणि नियंत्रण करणे </br> Planning and controlling energy consumption | वीज वापर वाढवणे </br> Increasing electricity consumption | वीज दर वाढवणे </br> Increasing electricity rates | वीज प्रकल्प बंद करणे </br> Shutting down power plants | 2 | 2 | 45 | 250 | MEDIUM | NA | NA
MSA | एनर्जी ऑडिट' चे पूर्ण रूप काय आहे? </br> </br> What is the full form of 'Energy Audit'? | Energy Audit </br> Energy Audit | Energy Audit </br> Energy Audit | Electrical Audit </br> Electrical Audit | Environment Audit </br> Environment Audit | Energy Authority </br> Energy Authority | 2 | 2 | 45 | 250 | MEDIUM | NA | NA
MSA | ऊर्जा ऑडिटचा उद्देश काय? </br> </br> What is the purpose of an energy audit? | वीज बिल भरणे </br> Paying electricity bill | ऊर्जा वापराचे विश्लेषण करून बचत करण्याच्या मार्गांचे निदान करणे </br> Identifying ways to save by analyzing energy usage | वीज वापर वाढवणे </br> Increasing electricity consumption | वीज दर वाढवणे </br> Increasing electricity rates | वीज प्रकल्प बंद करणे </br> Shutting down power plants | 2 | 2 | 45 | 250 | MEDIUM | NA | NA
MSA | ऊर्जा ऑडिट कोणत्या प्रकारचे असू शकते? </br> </br> What type of energy audit can be? | फक्त प्रारंभिक </br> Just the beginning | प्रारंभिक, तपशीलवार, तंत्रज्ञान-केंद्रित </br> Initial, detailed, technology-focused | फक्त तपशीलवार </br> Just in detail | फक्त तंत्रज्ञान-केंद्रित </br> Only technology-focused | फक्त वित्तीय </br> Financial only | 2 | 2 | 45 | 250 | MEDIUM | NA | NA
MSA | एनर्जी कंझर्वेशन' म्हणजे काय? </br> </br> What is 'Energy Conservation'? | ऊर्जा वापर वाढवणे </br> Increasing energy consumption | ऊर्जेचा वाया जाऊ न देता कार्यक्षम वापर </br> Efficient use of energy without wasting it | ऊर्जा वापर बंद करणे </br> Shutting down energy consumption | ऊर्जा निर्मिती वाढवणे </br> Increasing energy production | ऊर्जा साठवण करणे </br> Storing energy | 2 | 2 | 45 | 250 | MEDIUM | NA | NA
MSA | ग्रीन हायड्रोजन उत्पादनासाठी नूतनीकरणीय ऊर्जेशी असणारा संबंध का महत्त्वाचा आहे? </br> </br> Why is the connection with renewable energy important for green hydrogen production? | वीज खर्च वाढवणे </br> Increasing electricity costs | कार्बन उत्सर्जन शून्य ठेवण्यासाठी </br> To keep carbon emissions to zero | वीज खर्च कमी करणे </br> Reducing electricity costs | वीज वापर वाढवणे </br> Increasing electricity consumption | वीज वापर कमी करणे </br> Reducing power consumption | 2 | 2 | 45 | 250 | MEDIUM | NA | NA
MSA | ग्रीन हायड्रोजन उत्पादनासाठी कोणते नूतनीकरणीय ऊर्जा स्रोत वापरले जाऊ शकतात? </br> </br> What renewable energy sources can be used for green hydrogen production? | फक्त सौर ऊर्जा </br> Only solar energy | सौर ऊर्जा, वारा ऊर्जा, जलविद्युत </br> Solar energy, wind energy, hydropower | फक्त वारा ऊर्जा </br> Only wind energy | फक्त जलविद्युत </br> Only hydroelectric power | फक्त भूऔष्णिक ऊर्जा </br> Only geothermal energy | 2 | 2 | 45 | 250 | MEDIUM | NA | NA
MSA | हायड्रोजन साठवणुकीची आव्हाने कोणती आहेत? </br> </br> What are the challenges of hydrogen storage? | फक्त किंमत </br> Just the price | कमी घनता, उच्च फ्लॅमेबिलिटी, सामग्रीची नाजुकता </br> Low density, high flammability, fragility of the material | फक्त कमी घनता </br> Only low density | फक्त उच्च फ्लॅमेबिलिटी </br> Only high flammability | फक्त सामग्रीची नाजुकता </br> Just the fragility of the material | 2 | 2 | 45 | 250 | MEDIUM | NA | NA
MSA | हायड्रोजन साठवणुकीचे प्रमुख प्रकार कोणते? </br> </br> What are the main types of hydrogen storage? | फक्त वायू स्वरूपात </br> Only in gaseous form | उच्च-दाब वायू स्वरूपात, द्रव स्वरूपात (क्रायोजेनिक), धातू हायड्राइड्समध्ये </br> In high-pressure gas form, in liquid form (cryogenic), in metal hydrides | फक्त द्रव स्वरूपात </br> Only in liquid form | फक्त धातू हायड्राइड्समध्ये </br> Only in metal hydrides | फक्त भूगर्भात </br> Only underground. | 2 | 2 | 45 | 250 | MEDIUM | NA | NA
MSA | द्रव हायड्रोजन साठवण्यासाठी किती तापमान आवश्यक असते? </br> </br> What temperature is required to store liquid hydrogen? | ०°C </br> 0°C | -५०°C </br> -50°C | -२५३°C </br> -253°C | १००°C </br> 100°C | ५००°C </br> 500°C | 3 | 2 | 45 | 250 | MEDIUM | NA | NA
MSA | हायड्रोजन रिफ्यूलिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये कोणते समाविष्ट आहे? </br> </br> What does hydrogen refueling infrastructure include? | फक्त ट्रक </br> Truck only | रिफ्यूलिंग स्टेशन, संपीडक, साठवण टाक्या, डिस्पेन्सर </br> Refueling stations, compressors, storage tanks, dispensers | फक्त रिफ्यूलिंग स्टेशन </br> Refueling station only | फक्त संपीडक </br> Only the compressor | फक्त साठवण टाक्या </br> Storage tanks only | 2 | 2 | 45 | 250 | MEDIUM | NA | NA
MSA | हायड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशनवर हायड्रोजन कोणत्या स्वरूपात साठवले जाते? </br> </br> In what form is hydrogen stored at a hydrogen refueling station? | फक्त वायू </br> Only gas | उच्च-दाब वायू (350-700 bar) किंवा द्रव </br> High-pressure gas (350-700 bar) or liquid | फक्त द्रव </br> Liquid only | फक्त धातू हायड्राइड्स </br> Only metal hydrides | फक्त निम्न-दाब वायू </br> Low-pressure gas only | 2 | 2 | 45 | 250 | MEDIUM | NA | NA
MSA | फ्युवेल सेल इलेक्ट्रिक व्हेकल (FCEV) कोणत्या तत्त्वावर कार्य करते? </br> </br> On what principle does a Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV) work? | अंतर्गत ज्वलन इंजिन </br> Internal combustion engine | फ्युवेल सेलद्वारे हायड्रोजनचे विद्युत ऊर्जेत रूपांतर </br> Conversion of hydrogen into electrical energy through fuel cells | बॅटरी चार्जिंग </br> Battery charging | डिझेल इंजिन </br> Diesel engine | पेट्रोल इंजिन </br> Petrol engine | 2 | 2 | 45 | 250 | MEDIUM | NA | NA