## Sheet1
Question Type | Question | Option1 | Option2 | Option3 | Option4 | Option5 | Correct Answer | Default Marks | Default Time To Solve | Topic ID | Difficulty Level | Hint | Solution
MSA | क्रिटिकल डिस्चार्ज' असलेल्या बॅटरीसाठी खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे? </br> </br> Which of the following statements is correct for batteries with 'critical discharge'? | ती पूर्णपणे डिस्चार्ज झालेली आहे </br> She has been fully discharged. | ती पूर्णपणे चार्ज झालेली आहे </br> It is fully charged. | त्याची क्षमता पुनर्प्राप्त करता येण्यासारखी नाही </br> Its capacity is not recoverable. | तिचा अंतर्गत प्रतिरोध शून्य आहे </br> Its internal resistance is zero. | तिचे व्होल्टेज वाढते </br> Its voltage increases. | 3 | 2 | 45 | 254 | MEDIUM | NA | NA
MSA | इलेक्ट्रिकल परिपथामध्ये 'सर्ज इम्पेडर' चे मुख्य कार्य काय आहे? </br> </br> What is the main function of a 'surge suppressor' in an electrical circuit? | शक्ती वाढवणे </br> Increasing strength | विद्युतप्रवाह मर्यादित करणे </br> Limiting the current | व्होल्टेज सर्ज/स्पाइक्सचे अवशोषण करणे </br> Absorbing voltage surges/spikes | वारंवारता नियंत्रित करणे </br> Controlling frequency | पॉवर फॅक्टर सुधारणे </br> Power factor correction | 3 | 2 | 45 | 254 | VERYEASY | NA | NA
MSA | स्टार-डेल्टा स्टार्टर सामान्यतः कोणासाठी वापरला जातो? </br> </br> What is a star-delta starter commonly used for? | लहान मोटर्स </br> Small motors | मोठ्या इंडक्शन मोटर्स </br> Large induction motors | DC मोटर्स </br> DC motors | स्टेप-डाउन ट्रान्सफॉर्मर </br> Step-down transformer | कॅपेसिटर बँक </br> Capacitor bank | 2 | 2 | 45 | 254 | VERYEASY | NA | NA
MSA | बुचोल्झ रिले' हे कोणत्या उपकरणाचे संरक्षणासाठी वापरले जाते? </br> </br> Buchholz relay is used to protect which device? | मोटर </br> Motor | ट्रान्समिशन लाइन </br> Transmission line | ऑइल-इमर्स्ड ट्रान्सफॉर्मर </br> Oil-immersed transformer | जनरेटर </br> Generator | कॅपेसिटर </br> Capacitor | 3 | 2 | 45 | 254 | MEDIUM | NA | NA
MSA | इन्सुलेशन रेझिस्टन्स' मोजण्यासाठी कोणते उपकरण वापरले जाते? </br> </br> Which instrument is used to measure insulation resistance? | मल्टीमीटर </br> Multimeter | वॉटमीटर </br> Wattmeter | मेगर (Megohmmeter) </br> Megohmmeter | ओशमीटर </br> Ohmmeter | व्होल्टमीटर </br> Voltmeter | 3 | 2 | 45 | 254 | VERYEASY | NA | NA
MSA | सब-स्टेशन' मध्ये 'इसोलेटर' चे मुख्य कार्य काय आहे? </br> </br> What is the main function of an 'isolator' in a sub-station? | विद्युतप्रवाह खंडित करणे </br> Breaking the current | निर्विद्युतीकरण केलेल्या परिपथाला यांत्रिकदृष्ट्या वेगळे करणे </br> Mechanically isolating a de-energized circuit | शॉर्ट सर्किट रोखणे </br> Preventing short circuits | व्होल्टेज कमी करणे </br> Voltage reduction | वारंवारता नियंत्रित करणे </br> Controlling frequency | 2 | 2 | 45 | 254 | VERYEASY | NA | NA
MSA | सोलर पॅनेल' ची रेटिंग सामान्यतः कोणत्या एककामध्ये दिली जाते? </br> </br> In which unit is the rating of a solar panel usually given? | व्होल्ट </br> Volt | ॲम्पिअर </br> Ampere | वॅट-पीक (Wp) </br> Watt-peak (Wp) | व्होल्ट-ॲम्पिअर </br> Volt-ampere | ओहम </br> Ohm | 3 | 2 | 45 | 254 | MEDIUM | NA | NA
MSA | विंड एनर्जी' चे विद्युत उर्जेत रूपांतर करणाऱ्या यंत्रणेला काय म्हणतात? </br> </br> What is the system that converts wind energy into electrical energy called? | सोलर सेल </br> Solar cell | हायड्रो टर्बाइन </br> Hydro turbine | विंड टर्बाइन </br> Wind turbine | जनरेटर सेट </br> Generator set | इन्व्हर्टर </br> Inverter | 3 | 2 | 45 | 254 | VERYEASY | NA | NA
MSA | सिंक्रोनस जनरेटरच्या V-कर्व्हमध्ये, लोड वाढल्यास एक्सायटेशन स्थिर ठेवली तर टर्मिनल व्होल्टेज कशात बदल होतो? </br> </br> In the V-curve of a synchronous generator, what is the change in terminal voltage if the excitation is kept constant as the load increases? | वाढते </br> Increases | कमी होते </br> Decreases | स्थिर राहते </br> Remains stable | शून्य होते </br> It was zero. | अनियमितपणे बदलते </br> Varies irregularly | 2 | 2 | 45 | 254 | VERYEASY | NA | NA
MSA | सिंक्रोनस मोटरचा 'सालिएंट पोल' प्रकार कोणत्या अॅप्लिकेशनसाठी योग्य आहे? </br> </br> For which application is the 'salient pole' type of synchronous motor suitable? | उच्च गती </br> High speed | कमी गती आणि उच्च टॉर्क </br> Low speed and high torque | व्हेरिएबल स्पीड </br> Variable speed | पॉवर फॅक्टर करेक्शन </br> Power factor correction | सर्व्हो सिस्टीम </br> Servo system | 2 | 2 | 45 | 254 | MEDIUM | NA | NA
MSA | स्टेपर मोटरचा 'स्टेप कोन' कशावर अवलंबून असतो? </br> </br> What does the 'step angle' of a stepper motor depend on? | पुरवठा व्होल्टेज </br> Supply voltage | स्टेटर आणि रोटरवरील दातांची (टीथ) संख्या </br> Number of teeth on the stator and rotor | लोड टॉर्क </br> Load torque | पल्सची वारंवारता </br> Pulse frequency | पल्सची रुंदी </br> Pulse width | 2 | 2 | 45 | 254 | VERYEASY | NA | NA
MSA | ट्रान्सफॉर्मर ऑयलचे मुख्य कार्य काय आहे? </br> </br> What is the main function of transformer oil? | विद्युत प्रवाह वाहून नेणे </br> Conducting electric current | इन्सुलेट करणे आणि शीतलन करणे </br> Insulating and cooling | चुंबकीय क्षेत्र वाढवणे </br> Increasing the magnetic field | व्होल्टेज स्थिर करणे </br> Voltage stabilization | आर्मेचर प्रतिक्रिया कमी करणे </br> Reducing armature reaction | 2 | 2 | 45 | 254 | VERYEASY | NA | NA
MSA | DC शंट मोटरमध्ये, जर फील्ड विंडिंग खंडित झाली तर काय होईल? </br> </br> In a DC shunt motor, what happens if the field winding breaks? | मोटर जास्त वेगाने फिरेल </br> The motor will spin faster. | मोटर अत्यंत जास्त वेगाने फिरू लागेल (धोकादायक) </br> The motor will start to spin at an extremely high speed (dangerous). | मोटर थांबेल </br> The motor will stop. | मोटर उलट दिशेने फिरेल </br> The motor will rotate in the opposite direction. | मोटर सामान्य वेगाने फिरेल </br> The motor will rotate at normal speed. | 2 | 2 | 45 | 254 | MEDIUM | NA | NA
MSA | थ्री-फेज इंडक्शन मोटरचा टॉर्क खालीलपैकी कोणाच्या सम प्रमाणात असतो? </br> </br> The torque of a three-phase induction motor is proportional to which of the following? | स्लिप </br> Slip | स्क्वेअर ऑफ सप्लाय व्होल्टेज </br> Square of supply voltage | सप्लाय फ्रिक्वेन्सी </br> Supply frequency | रोटर रेझिस्टन्स </br> Rotor resistance | स्टेटर करंट </br> stator current | 2 | 2 | 45 | 254 | VERYEASY | NA | NA
MSA | सिंक्रोनस मोटरचा 'सिंक्रोनस इम्पीडन्स' कोणत्या चाचणीतून मिळतो? </br> </br> Which test is used to determine the 'synchronous impedance' of a synchronous motor? | ओपन सर्किट टेस्ट </br> Open circuit test | शॉर्ट सर्किट टेस्ट </br> Short circuit test | ब्रेक टेस्ट </br> Brake test | स्वाइनबर्न टेस्ट </br> Swinburne Test | लोड टेस्ट </br> Load test | 2 | 2 | 45 | 254 | VERYEASY | NA | NA
MSA | सिंगल-फेज इंडक्शन मोटरमध्ये, कॅपेसिटर-स्टार्ट कॅपेसिटर-रन मोटरचा फायदा काय आहे? </br> </br> In a single-phase induction motor, what is the advantage of a capacitor-start over a capacitor-run motor? | कमी किंमत </br> Low price | उच्च सुरवातीचा टॉर्क आणि चांगली कार्यक्षमता </br> High starting torque and good efficiency | सोपी रचना </br> Simple design | स्वयं-सुरू होणे </br> Auto-start | व्हेरिएबल स्पीड </br> Variable speed | 2 | 2 | 45 | 254 | MEDIUM | NA | NA
MSA | एक्सिट साइन' साठी कोणत्या रंगाचा प्रकाश सामान्यतः वापरला जातो? </br> </br> What color light is commonly used for exit signs? | निळा </br> Blue | हिरवा </br> Green | पिवळा </br> Yellow | लाल </br> Red | पांढरा </br> White | 4 | 2 | 45 | 254 | VERYEASY | NA | NA
MSA | आणीबाणी प्रकाशयोजना प्रणाली कोणत्या वीज स्रोतावर चालली पाहिजे? </br> </br> What power source should an emergency lighting system run on? | केवळ मुख्य पुरवठा </br> Mains supply only | स्वतंत्र बॅटरी किंवा जनरेटर </br> Independent battery or generator | सौर ऊर्जा फक्त </br> Solar energy only | वारा ऊर्जा फक्त </br> Wind energy only | कोणताही पुरवठा </br> Any supply | 2 | 2 | 45 | 254 | VERYEASY | NA | NA
MSA | ग्लेयर' म्हणजे काय? </br> </br> What is 'Glare'? | कमी प्रकाश </br> Low light | अत्यधिक तेजस्वी प्रकाशामुळे दृष्टी अस्वस्थ होणे किंवा ठप्प होणे </br> Blurred vision or blurred vision caused by excessive light | प्रकाशाचा रंग </br> Color of light | प्रकाशाची गती </br> Speed ​​of light | प्रकाशाची दिशा </br> Direction of light | 2 | 2 | 45 | 254 | MEDIUM | NA | NA
MSA | प्रकाशयोजना डिझाइनमध्ये ग्लेयर कमी करण्यासाठी कोणते उपाय योग्य आहेत? </br> </br> What solutions are suitable for reducing glare in lighting design? | उजेड कमी करणे </br> Dim the light | योग्य शील्डिंग, बाफल्स आणि दिव्याची योग्य ठेवण </br> Proper shielding, baffles, and proper lamp placement | फक्त ताकद वाढवणे </br> Just increasing strength | फक्त रंग बदलणे </br> Just change the color. | फक्त दिवे चालू-बंद करणे </br> Just turning the lights on and off | 2 | 2 | 45 | 254 | VERYEASY | NA | NA
MSA | लाइफ-सायकल कॉस्ट' मध्ये काय समाविष्ट होते? </br> </br> What is included in 'life-cycle cost'? | फक्त खरेदी किंमत </br> Purchase price only | खरेदी किंमत, ऊर्जा खर्च, देखभाल आणि बदलण्याचा खर्च </br> Purchase price, energy costs, maintenance and replacement costs | फक्त देखभाल खर्च </br> Maintenance costs only | फक्त बदलण्याचा खर्च </br> Only replacement cost | फक्त ऊर्जा खर्च </br> Only energy costs | 2 | 2 | 45 | 254 | VERYEASY | NA | NA
MSA | LED चे सामान्य आयुष्य किती तास असू शकते? </br> </br> How many hours can an LED have a normal lifespan? | 1,000 तास </br> 1,000 hours | 5,000 तास </br> 5,000 hours | 10,000 तास </br> 10,000 hours | 25,000 ते 50,000 तास </br> 25,000 to 50,000 hours | 100,000+ तास </br> 100,000+ hours | 4 | 2 | 45 | 254 | MEDIUM | NA | NA
MSA | तंतू दिव्याचे सामान्य आयुष्य किती तास असते? </br> </br> How many hours is the normal lifespan of a filament lamp? | 1,000 तास </br> 1,000 hours | 5,000 तास </br> 5,000 hours | 10,000 तास </br> 10,000 hours | 20,000 तास </br> 20,000 hours | 50,000 तास </br> 50,000 hours | 1 | 2 | 45 | 254 | VERYEASY | NA | NA
MSA | बीईएस' चे पूर्ण रूप काय आहे? </br> </br> What is the full form of BES? | Bureau of Energy Safety </br> Bureau of Energy Safety | Bureau of Energy Efficiency Standards </br> Bureau of Energy Efficiency Standards | Bureau of Electrical Safety </br> Bureau of Electrical Safety | Bureau of Energy Saving </br> Bureau of Energy Saving | Bureau of Environmental Safety </br> Bureau of Environmental Safety | 2 | 2 | 45 | 254 | MEDIUM | NA | NA
MSA | सोलर पंपिंग सिस्टीमचा मुख्य फायदा काय आहे? </br> </br> What is the main advantage of a solar pumping system? | उच्च देखभाल खर्च </br> High maintenance costs | इंधन खर्च शून्य आणि पर्यावरणास अनुकूल </br> Zero fuel costs and environmentally friendly | रात्रीही पूर्ण क्षमतेने काम करू शकते </br> Can work at full capacity even at night | स्थापना खर्च कमी </br> Lower installation costs | वजन जास्त </br> Overweight | 2 | 2 | 45 | 254 | VERYEASY | NA | NA
MSA | एनर्जी स्टार प्रोग्राम पंप सिस्टीमसाठी काय करते? </br> </br> What does the Energy Star program do for pump systems? | पंप विकते </br> Sells pumps | ऊर्जा कार्यक्षम उत्पादनांना प्रमाणित करते </br> Certifies energy efficient products | पंप बनवते </br> Makes a pump | पंप दुरुस्त करते </br> Repairs the pump | पंप बंद करते </br> Turns off the pump | 2 | 2 | 45 | 254 | VERYEASY | NA | NA
MSA | पंपच्या प्रवाह दराचे एकक कोणते आहे? </br> </br> What is the unit of pump flow rate? | मीटर </br> Meter | किलोवॅट </br> Kilowatt | घनमीटर प्रति तास (m³/hr) </br> cubic meters per hour (m³/hr) | वॅट </br> Watt | पास्कल </br> Pascal | 3 | 2 | 45 | 254 | VERYEASY | NA | NA
MSA | पंपच्या दाबाचे SI एकक कोणते आहे? </br> </br> What is the SI unit of pump pressure? | न्यूटन </br> Newton | वॅट </br> Watt | पास्कल (Pa) </br> Pascal (Pa) | ज्युल </br> Joule | व्होल्ट </br> Volt | 3 | 2 | 45 | 254 | MEDIUM | NA | NA
MSA | 1 बार = किती पास्कल? </br> </br> 1 bar = how many Pascals? | 10 Pa </br> 10 Pa | 100 Pa </br> 100 Pa | 1000 Pa </br> 1000 Pa | 100,000 Pa (10^5 Pa) </br> 100,000 Pa (10^5 Pa) | 1,000,000 Pa </br> 1,000,000 Pa | 4 | 2 | 45 | 254 | VERYEASY | NA | NA
MSA | पंपच्या क्षमतेवर उंचीचा कसा परिणाम होतो? </br> </br> How does altitude affect pump capacity? | उंचीवर काही परिणाम होत नाही </br> Height has no effect. | उंची वाढली की प्रवाह दर कमी होतो </br> The flow rate decreases as the height increases. | उंची वाढली की प्रवाह दर वाढतो </br> The flow rate increases as the height increases. | उंची कमी झाली की प्रवाह दर कमी होतो </br> As the height decreases, the flow rate decreases. | उंची कमी झाली की दाब वाढतो </br> Pressure increases as altitude decreases. | 2 | 2 | 45 | 254 | MEDIUM | NA | NA
MSA | पंपच्या क्षमतेवर द्रवपदार्थाच्या घनतेचा कसा परिणाम होतो? </br> </br> How does the density of a fluid affect the capacity of a pump? | घनता वाढली की प्रवाह दर वाढतो </br> As density increases, flow rate increases. | घनता वाढली की दाब आणि शक्ती गरज वाढते </br> As density increases, pressure and power requirement increase. | घनतेवर काही परिणाम होत नाही </br> Density has no effect. | घनता कमी झाली की दाब वाढतो </br> As density decreases, pressure increases. | घनता कमी झाली की शक्ती गरज वाढते </br> As density decreases, power requirement increases. | 2 | 2 | 45 | 254 | VERYEASY | NA | NA
MSA | पंपच्या क्षमतेवर द्रवपदार्थाच्या स्निग्धतेचा (Viscosity) कसा परिणाम होतो? </br> </br> How does the viscosity of a fluid affect the capacity of a pump? | स्निग्धता वाढली की कार्यक्षमता वाढते </br> Efficiency increases as viscosity increases. | स्निग्धता वाढली की घर्षण वाढते, कार्यक्षमता कमी होते </br> As viscosity increases, friction increases, efficiency decreases. | स्निग्धतेवर काही परिणाम होत नाही </br> Viscosity is not affected. | स्निग्धता कमी झाली की कार्यक्षमता कमी होते </br> Efficiency decreases as viscosity decreases. | स्निग्धता कमी झाली की घर्षण वाढते </br> As viscosity decreases, friction increases. | 2 | 2 | 45 | 254 | VERYEASY | NA | NA
MSA | यूपीएस सिस्टीमची 'कमिशनिंग' म्हणजे काय? </br> </br> What is 'commissioning' of a UPS system? | विक्री करणे </br> To sell | स्थापनेनंतर सर्व घटक योग्यरित्या कार्य करत आहेत याची तपासणी करणे </br> Checking that all components are working properly after installation | पॅकिंग करणे </br> Packing | वाहतूक करणे </br> To transport | डिझाइन करणे </br> Designing | 2 | 2 | 45 | 254 | VERYEASY | NA | NA
MSA | यूपीएसच्या कमिशनिंग दरम्यान कोणती चाचणी केली जाते? </br> </br> What tests are performed during commissioning of a UPS? | फक्त व्होल्टेज तपासणे </br> Just checking the voltage | लोड टेस्ट, बॅटरी बॅकअप टाइम टेस्ट, ट्रान्सफर टाइम टेस्ट </br> Load test, battery backup time test, transfer time test | फक्त रंग तपासणे </br> Just checking the color | फक्त आवाज तपासणे </br> Just checking the sound | फक्त वजन तपासणे </br> Just checking the weight | 2 | 2 | 45 | 254 | MEDIUM | NA | NA
MSA | डीजी सेटच्या कमिशनिंग दरम्यान कोणती चाचणी केली जाते? </br> </br> What tests are performed during commissioning of DG set? | फक्त इंधन भरणे </br> Just refueling. | इंसुलेशन रेझिस्टन्स टेस्ट, लोड टेस्ट, व्होल्टेज आणि फ्रिक्वेन्सी तपासणे </br> Insulation resistance test, load test, voltage and frequency checking | फक्त एक्झॉस्ट तपासणे </br> Just checking the exhaust | फक्त रंग तपासणे </br> Just checking the color | फक्त आवाज तपासणे </br> Just checking the sound | 2 | 2 | 45 | 254 | VERYEASY | NA | NA
MSA | निकल-कॅडमियम (Ni-Cd) बॅटरीचे वैशिष्ट्य काय आहे? </br> </br> What is the characteristic of Nickel-Cadmium (Ni-Cd) batteries? | कमी खर्च </br> Low cost | उच्च विद्युतप्रवाह क्षमता, दीर्घ आयुर्मान, कोणत्याही तापमानाला तोंड देऊ शकते </br> High current capacity, long lifespan, can withstand any temperature | सल्फेशनची समस्या </br> The problem of sulfation | रखरखळीची गरज जास्त </br> The need for drought is greater. | फक्त लहान अनुप्रयोगांसाठी </br> Only for small applications | 2 | 2 | 45 | 254 | MEDIUM | NA | NA
MSA | लिथियम-आयन बॅटरीचा मुख्य फायदा काय आहे? </br> </br> What is the main advantage of lithium-ion batteries? | जड आणि मोठ्या </br> Heavy and large | हलकी, उच्च ऊर्जा घनता, मेमरी इफेक्ट नाही </br> Lightweight, high energy density, no memory effect | कमी खर्च </br> Low cost | रखरखळीची गरज जास्त </br> The need for drought is greater. | फक्त डीजी सेटसाठी </br> Only for DG sets | 2 | 2 | 45 | 254 | VERYEASY | NA | NA
MSA | मेमरी इफेक्ट' कोणत्या प्रकारच्या बॅटरीमध्ये आढळते? </br> </br> In which type of battery does the 'memory effect' occur? | लीड-ॲसिड </br> Lead-acid | निकल-कॅडमियम (Ni-Cd) </br> Nickel-cadmium (Ni-Cd) | लिथियम-आयन </br> Lithium-ion | VRLA </br> VRLA | AGM </br> AGM | 2 | 2 | 45 | 254 | VERYEASY | NA | NA
MSA | यूपीएस सिस्टीममध्ये 'बायपास स्विच' चे कार्य काय आहे? </br> </br> What is the function of the 'bypass switch' in a UPS system? | बॅटरी डिस्चार्ज करणे </br> Discharging the battery | देखभाल किंवा अपयशाच्या वेळी यूपीएसला वगळून थेट मेन्स पुरवठा जोडणे </br> Connecting the mains supply directly, bypassing the UPS during maintenance or failure | बॅटरी चार्ज करणे </br> Charging the battery | लोड वाढवणे </br> Increasing the load | लोड कमी करणे </br> Reducing the load | 2 | 2 | 45 | 254 | VERYEASY | NA | NA
MSA | डीजी सेटच्या साउंड प्रूफ कॅबिनेटचे मुख्य उद्दिष्ट काय आहे? </br> </br> What is the main purpose of the sound proof cabinet of a DG set? | उष्णता वाढवणे </br> Increasing the heat | आवाजाची पातळी कमी करणे </br> Reducing the sound level | वजन कमी करणे </br> Weight loss | किंमत कमी करणे </br> Price reduction | स्थापना सोपी करणे </br> Simplifying installation | 2 | 2 | 45 | 254 | MEDIUM | NA | NA
MSA | विद्युत अधिनियम 2003' नुसार 'कॅप्टिव्ह पॉवर प्लांट' म्हणजे काय? </br> </br> What is a 'captive power plant' as per the Electricity Act 2003? | सार्वजनिक वीज प्रकल्प </br> Public power project | खासगी हितासाठी बांधलेला वीज प्रकल्प </br> Power project built for private interest | सरकारी वीज प्रकल्प </br> Government power project | वीज प्रसारण प्रकल्प </br> Power transmission project | वीज वितरण प्रकल्प </br> Power distribution project | 2 | 2 | 45 | 254 | MEDIUM | NA | NA
MSA | ऊर्जा संवर्धन अधिनियम 2001' नुसार ऊर्जा अभियंत्याची भूमिका काय? </br> </br> What is the role of an energy engineer as per the Energy Conservation Act 2001? | वीज बिल भरणे </br> Paying electricity bill | ऊर्जा ऑडिट करणे आणि ऊर्जा बचत शिफारसी करणे </br> Conducting energy audits and making energy saving recommendations | वीज वापर वाढवणे </br> Increasing electricity consumption | वीज दर वाढवणे </br> Increasing electricity rates | वीज प्रकल्प बंद करणे </br> Shutting down power plants | 2 | 2 | 45 | 254 | VERYEASY | NA | NA
MSA | ECBC' इमारतींसाठी कोणते प्रमाणपत्र दिले जाते? </br> </br> What certificate is given for ECBC buildings? | स्टार रेटिंग </br> Star rating | ECBC अनुपालन प्रमाणपत्र </br> ECBC Compliance Certificate | BEE प्रमाणपत्र </br> BEE Certificate | महाऊर्जा प्रमाणपत्र </br> High Energy Certificate | सरकारी प्रमाणपत्र </br> Government certificate | 2 | 2 | 45 | 254 | MEDIUM | NA | NA
MSA | ECBC' इमारतींची ऊर्जा कार्यक्षमता कशी मोजली जाते? </br> </br> How is the energy efficiency of ECBC buildings measured? | फक्त प्रकाशयोजना </br> Just lighting | एनव्हलप, प्रकाशयोजना, HVAC, विद्युत प्रणाली यांच्या माध्यमातून </br> Through the envelope, lighting, HVAC, electrical systems | फक्त HVAC </br> HVAC only | फक्त विद्युत प्रणाली </br> Electrical system only | फक्त एनव्हलप </br> Envelope only | 2 | 2 | 45 | 254 | VERYEASY | NA | NA
MSA | ECBC' इमारतींचे कोणते स्तर आहेत? </br> </br> What are the levels of ECBC' buildings? | लहान, मोठे </br> Small, large | ECBC, ECBC+, Super ECBC </br> ECBC, ECBC+, Super ECBC | जुने, नवे </br> Old, new | उंच, छोटे </br> Tall, short | काळे, पांढरे </br> Black, white | 2 | 2 | 45 | 254 | VERYEASY | NA | NA
MSA | ECBC' इमारतींसाठी 'एनव्हलप' म्हणजे काय? </br> </br> What is the 'envelope' for ECBC buildings? | खिडक्या </br> Windows | इमारतीचे बाह्य आवरण (छत, भिंती, खिडक्या) </br> Exterior of the building (roof, walls, windows) | छत </br> Roof | भिंती </br> Walls | मजले </br> Floors | 2 | 2 | 45 | 254 | VERYEASY | NA | NA
MSA | ECBC' इमारतींसाठी 'HVAC' चे पूर्ण रूप काय? </br> </br> What is the full form of 'HVAC' for ECBC buildings? | Heating, Ventilation, Air Conditioning </br> Heating, Ventilation, Air Conditioning | Heating, Ventilation, Air Conditioning </br> Heating, Ventilation, Air Conditioning | High Voltage Air Conditioning </br> High Voltage Air Conditioning | Heating, Voltage, Air Conditioning </br> Heating, Voltage, Air Conditioning | High Ventilation Air Conditioning </br> High Ventilation Air Conditioning | 2 | 2 | 45 | 254 | MEDIUM | NA | NA
MSA | ECBC' इमारतींसाठी 'शेड्स' चा उपयोग काय? </br> </br> What is the use of 'sheds' for ECBC buildings? | इमारती सुंदर बनवणे </br> Making buildings beautiful | सूर्यप्रकाश नियंत्रित करून थंड होण्याचा खर्च कमी करणे </br> Reducing cooling costs by controlling sunlight | इमारती उंच करणे </br> To raise buildings | इमारती रंगवणे </br> Painting buildings | इमारती कोसळू न देणे </br> Preventing buildings from collapsing | 2 | 2 | 45 | 254 | MEDIUM | NA | NA
MSA | ओशन एनर्जी' कोणत्या प्रकारची ऊर्जा? </br> </br> What type of energy is 'Ocean Energy'? | पृथ्वीच्या आतील उष्णता </br> Heat inside the Earth | समुद्राच्या लाटा, भरती-ओहोटी, तापमानातील फरक </br> Ocean waves, tides, temperature differences | सौर ऊर्जा </br> Solar energy | वारा ऊर्जा </br> Wind energy | जैविक ऊर्जा </br> Biological energy | 2 | 2 | 45 | 254 | VERYEASY | NA | NA
MSA | हायड्रोजन एनर्जी' म्हणजे काय? </br> </br> What is 'hydrogen energy'? | अणुऊर्जा </br> Nuclear energy | हायड्रोजन वायूची रासायनिक ऊर्जा </br> Chemical energy of hydrogen gas | सौर ऊर्जा </br> Solar energy | वारा ऊर्जा </br> Wind energy | जैविक ऊर्जा </br> Biological energy | 2 | 2 | 45 | 254 | MEDIUM | NA | NA
MSA | सोलर सेल' चे आउटपुट व्होल्टेज सामान्यतः किती असते? </br> </br> What is the typical output voltage of a solar cell? | 1 V </br> 1 V | 0.5-0.6 V </br> 0.5-0.6 V | 5 V </br> 5 V | 12 V </br> 12 V | 24 V </br> 24 V | 2 | 2 | 45 | 254 | MEDIUM | NA | NA
MSA | सोलर पॅनेल' चे आउटपुट व्होल्टेज सामान्यतः किती असते? </br> </br> What is the typical output voltage of a solar panel? | 0.5 V </br> 0.5 V | 12V, 24V, 48V (सेल जोडून) </br> 12V, 24V, 48V (by adding cells) | 1 V </br> 1 V | 5 V </br> 5 V | 100 V </br> 100 V | 2 | 2 | 45 | 254 | MEDIUM | NA | NA
MSA | चार्ज कंट्रोलर' चे मुख्य कार्य काय? </br> </br> What is the main function of a charge controller? | वीज वापर वाढवणे </br> Increasing electricity consumption | बॅटरी ओव्हरचार्ज आणि ओव्हर-डिस्चार्जपासून संरक्षण करणे </br> Protecting the battery from overcharge and over-discharge | वीज वापर कमी करणे </br> Reducing power consumption | वीज दर वाढवणे </br> Increasing electricity rates | वीज प्रकल्प बंद करणे </br> Shutting down power plants | 2 | 2 | 45 | 254 | MEDIUM | NA | NA
MSA | PWM' चे पूर्ण रूप काय? </br> </br> What is the full form of 'PWM'? | Power Wave Modulation </br> Power Wave Modulation | Pulse Width Modulation </br> Pulse Width Modulation | Power Width Modulation </br> Power Width Modulation | Pulse Wave Modulation </br> Pulse Wave Modulation | Power Weight Modulation </br> Power Weight Modulation | 2 | 2 | 45 | 254 | MEDIUM | NA | NA
MSA | इन्सोलेशन' म्हणजे काय? </br> </br> What is 'insolation'? | वारा वेग </br> Wind speed | एकूण सौर किरणोत्सर्ग जमिनीवर पडतो </br> Total solar radiation falling on the ground | तापमान </br> Temperature | आर्द्रता </br> Humidity | दाब </br> Pressure | 2 | 2 | 45 | 254 | MEDIUM | NA | NA
MSA | इन्सोलेशन' चे एकक काय? </br> </br> What is the unit of 'insolation'? | m/s </br> m/s | kW/m² </br> kW/m² | °C </br> °C | % </br> % | Pa </br> Pa | 2 | 2 | 45 | 254 | MEDIUM | NA | NA
MSA | वारा टर्बाइनच्या कंट्रोल सिस्टीममध्ये कोणते समाविष्ट आहे? </br> </br> What is included in the control system of a wind turbine? | फक्त ब्रेक </br> Just break. | सेन्सर्स, एक्ट्युएटर्स, पीएलसी, सॉफ्टवेअर </br> Sensors, Actuators, PLC, Software | फक्त सेन्सर्स </br> Only sensors | फक्त एक्ट्युएटर्स </br> Actuators only | फक्त पीएलसी </br> PLC only | 2 | 2 | 45 | 254 | MEDIUM | NA | NA
MSA | वारा टर्बाइनच्या 'स्कॅडा' सिस्टीमचे कार्य काय? </br> </br> What is the function of the 'SCADA' system of a wind turbine? | फक्त डेटा गोळा करणे </br> Just collecting data | दूरस्थ निरीक्षण आणि नियंत्रण </br> Remote monitoring and control | फक्त डेटा साठवणे </br> Storing data only | फक्त डेटा प्रिंट करणे </br> Printing data only | फक्त डेटा हरवणे </br> Just losing data | 2 | 2 | 45 | 254 | MEDIUM | NA | NA
MSA | वारा फार्मच्या इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन सिस्टीममध्ये कोणते समाविष्ट आहे? </br> </br> What is included in the electrical protection system of a wind farm? | फक्त फ्युज </br> Only fuses | सर्किट ब्रेकर, रिले, लाइटनिंग अरेस्टर, अर्थिंग </br> Circuit breakers, relays, lightning arresters, earthing | फक्त सर्किट ब्रेकर </br> Circuit breaker only | फक्त रिले </br> Relay only | फक्त लाइटनिंग अरेस्टर </br> Lightning arrestor only | 2 | 2 | 45 | 254 | MEDIUM | NA | NA
MSA | वारा फार्मच्या 'कलेक्शन सिस्टीम' म्हणजे काय? </br> </br> What is a wind farm's 'collection system'? | वारा गोळा करणे </br> Gathering the wind | सर्व टर्बाइनमधून विद्युत ऊर्जा गोळा करून सबस्टेशनकडे नेणे </br> Collecting electrical energy from all turbines and transporting it to the substation | वारा वाटप करणे </br> Wind distribution | वारा साठवणे </br> Storing wind | वारा विकणे </br> Selling the wind | 2 | 2 | 45 | 254 | MEDIUM | NA | NA
MSA | वारा फार्मच्या सबस्टेशनचे कार्य काय? </br> </br> What is the function of a wind farm substation? | वारा निर्माण करणे </br> Creating wind | विद्युत ऊर्जेचे व्होल्टेज वाढवून ग्रिडमध्ये पाठवणे </br> Increasing the voltage of electrical energy and sending it to the grid | वारा वेग वाढवणे </br> Increasing wind speed | वारा वेग कमी करणे </br> Reducing wind speed | वारा दिशा बदलणे </br> Wind direction change | 2 | 2 | 45 | 254 | MEDIUM | NA | NA
MSA | वारा फार्मची 'अवेलेबिलिटी' म्हणजे काय? </br> </br> What is the 'availability' of a wind farm? | वीज विकणे </br> Selling electricity | टर्बाइन किती वेळा कार्यरत असते याचे माप </br> A measure of how often a turbine operates. | वीज खरेदी करणे </br> Buying electricity | वीज चोरी करणे </br> Stealing electricity | वीज दर वाढवणे </br> Increasing electricity rates | 2 | 2 | 45 | 254 | MEDIUM | NA | NA
MSA | वारा फार्मची 'कॅपॅसिटी फॅक्टर' म्हणजे काय? </br> </br> What is the 'capacity factor' of a wind farm? | वीज दर </br> Electricity rate | वास्तविक ऊर्जा उत्पादन आणि कमाल शक्य ऊर्जा उत्पादन यांचे गुणोत्तर </br> Ratio of actual energy output to maximum possible energy output | वीज खर्च </br> Electricity cost | वीज नफा </br> Electricity profit | वीज तोटा </br> Power loss | 2 | 2 | 45 | 254 | MEDIUM | NA | NA
MSA | वारा ऊर्जेचा भारतातील सर्वात मोठा फायदा कोणता? </br> </br> What is the biggest benefit of wind energy in India? | उच्च इंधन खर्च </br> High fuel costs | इंधन खर्च शून्य, पर्यावरणास अनुकूल </br> Zero fuel costs, environmentally friendly | उच्च देखभाल खर्च </br> High maintenance costs | केवळ दिवसा काम करते </br> Only works during the day. | केवळ रात्री काम करते </br> Works only at night. | 2 | 2 | 45 | 254 | MEDIUM | NA | NA
MSA | लाइफ सायकल कॉस्ट' (LCC) म्हणजे काय? </br> </br> What is Life Cycle Cost (LCC)? | फक्त खरेदी किंमत </br> Purchase price only | खरेदी किंमत, ऊर्जा खर्च, देखभाल आणि बदलण्याचा खर्च </br> Purchase price, energy costs, maintenance and replacement costs | फक्त देखभाल खर्च </br> Maintenance costs only | फक्त बदलण्याचा खर्च </br> Only replacement cost | फक्त ऊर्जा खर्च </br> Only energy costs | 2 | 2 | 45 | 254 | MEDIUM | NA | NA
MSA | एनर्जी अकाउंटिंग' म्हणजे काय? </br> </br> What is 'energy accounting'? | वीज बिल भरणे </br> Paying electricity bill | ऊर्जा वापराचे हिशोब ठेवणे </br> Keeping track of energy consumption | वीज वापर वाढवणे </br> Increasing electricity consumption | वीज दर वाढवणे </br> Increasing electricity rates | वीज प्रकल्प बंद करणे </br> Shutting down power plants | 2 | 2 | 45 | 254 | MEDIUM | NA | NA
MSA | एनर्जी पॉलिसी' म्हणजे काय? </br> </br> What is 'Energy Policy'? | वीज बिल </br> Electricity bill | ऊर्जा वापराबाबतचे धोरण </br> Energy consumption policy | वीज दर </br> Electricity rate | सबसिडी </br> Subsidy | जुर्माना </br> Fine | 2 | 2 | 45 | 254 | MEDIUM | NA | NA
MSA | एनर्जी अॅडिट रिपोर्ट' मध्ये कोणते समाविष्ट असते? </br> </br> What does an 'Energy Audit Report' include? | फक्त वीज बिल </br> Only electricity bill | ऊर्जा वापर डेटा, ऊर्जा बचत शिफारसी, आर्थिक विश्लेषण </br> Energy usage data, energy saving recommendations, financial analysis | फक्त ऊर्जा वापर डेटा </br> Only energy consumption data | फक्त ऊर्जा बचत शिफारसी </br> Only energy saving recommendations | फक्त आर्थिक विश्लेषण </br> Only financial analysis | 2 | 2 | 45 | 254 | MEDIUM | NA | NA
MSA | एनर्जी बॅलन्स' म्हणजे काय? </br> </br> What is 'energy balance'? | वीज बिल </br> Electricity bill | ऊर्जेच्या आगमन आणि व्ययाचे विवरण </br> Energy input and output statement | वीज दर </br> Electricity rate | सबसिडी </br> Subsidy | जुर्माना </br> Fine | 2 | 2 | 45 | 254 | MEDIUM | NA | NA
MSA | एनर्जी इंटेंसिटी' म्हणजे काय? </br> </br> What is 'energy intensity'? | एकूण ऊर्जा वापर </br> Total energy consumption | आर्थिक उत्पादनाच्या प्रति एकक ऊर्जा वापर </br> Energy consumption per unit of economic output | किमान ऊर्जा वापर </br> Minimum energy consumption | कमाल ऊर्जा वापर </br> Maximum energy consumption | सरासरी ऊर्जा वापर </br> Average energy consumption | 2 | 2 | 45 | 254 | MEDIUM | NA | NA
MSA | एनर्जी स्टार रेटिंग' कोणत्या देशाची योजना आहे? </br> </br> Which country has a scheme for 'Energy Star Rating'? | भारत </br> India | अमेरिका </br> America | चीन </br> China | जपान </br> Japan | जर्मनी </br> Germany | 2 | 2 | 45 | 254 | MEDIUM | NA | NA
MSA | एनर्जी कन्झर्वेशन फंड' चा उद्देश काय? </br> </br> What is the purpose of the 'Energy Conservation Fund'? | वीज विकणे </br> Selling electricity | ऊर्जा संवर्धन प्रकल्पांना आर्थिक मदत करणे </br> Financing energy conservation projects | वीज खरेदी करणे </br> Buying electricity | वीज चोरी करणे </br> Stealing electricity | वीज दर वाढवणे </br> Increasing electricity rates | 2 | 2 | 45 | 254 | MEDIUM | NA | NA
MSA | हायड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट म्हणजे काय? </br> </br> What is hydrogen embrittlement? | हायड्रोजन जाळणे </br> Hydrogen combustion | हायड्रोजनने धातूंची कठीणता आणि तुटण्याची शक्यता वाढवणे </br> Hydrogen increases the hardness and brittleness of metals | हायड्रोजन साठवणे </br> Storing hydrogen | हायड्रोजन वाहतूक करणे </br> Transporting hydrogen | हायड्रोजन संपीडित करणे </br> Compressing hydrogen | 2 | 2 | 45 | 254 | MEDIUM | NA | NA
MSA | ग्रीन हायड्रोजन उत्पादनाचा एकूण कार्यक्षमता साखळी (Well-to-Wheel) किती असू शकते? </br> </br> What could be the total efficiency chain (Well-to-Wheel) of green hydrogen production? | २०-३०% </br> 20-30% | ३०-४०% </br> 30-40% | ५०-६०% </br> 50-60% | ६०-७०% </br> 60-70% | ७०-८०% </br> 70-80% | 2 | 2 | 45 | 254 | MEDIUM | NA | NA
MSA | हायड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशनचा सरासरी खर्च किती असू शकतो? </br> </br> What might the average cost of a hydrogen refueling station be? | १-२ कोटी </br> 1-2 crores | ५-१५ कोटी </br> 5-15 crores | २०-३० कोटी </br> 20-30 crores | ३०-४० कोटी </br> 30-40 crores | ४०-५० कोटी </br> 40-50 crores | 2 | 2 | 45 | 254 | MEDIUM | NA | NA
MSA | FCEV बसची सरासरी रेंज किती असू शकते? </br> </br> What is the average range of an FCEV bus? | १०० किमी </br> 100 km | ३००-५०० किमी </br> 300-500 km | ६००-८०० किमी </br> 600-800 km | ८००-१००० किमी </br> 800-1000 km | १००० किमी पेक्षा जास्त </br> More than 1000 km | 2 | 2 | 45 | 254 | MEDIUM | NA | NA
MSA | FCEV बसचा रिफ्यूलिंग वेळ किती असू शकतो? </br> </br> What can be the refueling time of an FCEV bus? | १-२ तास </br> 1-2 hours | १०-२० मिनिटे </br> 10-20 minutes | १-२ मिनिटे </br> 1-2 minutes | ३०-४० मिनिटे </br> 30-40 minutes | ५-६ तास </br> 5-6 hours | 2 | 2 | 45 | 254 | MEDIUM | NA | NA
MSA | भारतातील पहिला ग्रीन हायड्रोजन पायलट प्रकल्प कोणत्या कंपनीने सुरू केला? </br> </br> Which company launched the first green hydrogen pilot project in India? | टाटा पॉवर </br> Tata Power | भारतीय तेल निगम (IOCL) </br> Indian Oil Corporation (IOCL) | अदाणी ग्रुप </br> Adani Group | रिलायन्स इंडस्ट्रीज </br> Reliance Industries | NTPC </br> NTPC | 2 | 2 | 45 | 254 | MEDIUM | NA | NA
MSA | ग्रीन हायड्रोजन उत्पादनाचा एकक खर्च (किलो दर) सध्या अंदाजे किती आहे? </br> </br> What is the current approximate unit cost (per kg) of green hydrogen production? | $१-२ </br> $1-2 | $४-६ </br> $4-6 | $१०-१२ </br> $10-12 | $१५-२० </br> $15-20 | $२०-२५ </br> $20-25 | 2 | 2 | 45 | 254 | MEDIUM | NA | NA
MSA | २०३० पर्यंत ग्रीन हायड्रोजनचा खर्च किती होण्याचा अंदाज आहे? </br> </br> What is the estimated cost of green hydrogen by 2030? | $१-२ प्रति किलो </br> $1-2 per kg | $१-२ प्रति किलो </br> $1-2 per kg | $३-४ प्रति किलो </br> $3-4 per kg | $५-६ प्रति किलो </br> $5-6 per kg | $७-८ प्रति किलो </br> $7-8 per kg | 2 | 2 | 45 | 254 | MEDIUM | NA | NA